| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT - 10B

Đào tạo nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

trình độ Cao đẳng

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/2022/QĐ-UBND ngày…. tháng…năm 2022

của UBND tỉnh Đồng Nai)

Mã nghề: 6520201

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 18 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Định mức lao động | Định mức (giờ) |
| --- | --- | --- |
| A | Định mức lao động trực tiếp |  |
| 1 | Định mức giờ dạy lý thuyết | 27,3 |
| 2 | Định mức giờ dạy thực hành | 119,67 |
| B | Định mức lao động gián tiếp | 21,91 |

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT |  |  |
|  | Máy vi tính | - Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm | 19,67 |
|  | Máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 19,38 |
|  | Máy in | In đen trắng, khổ giấy A4 | 13,97 |
| B | THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH |  |  |
|  | Máy vi tính | - Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm | 208,50 |
|  | Máy chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 327,28 |
|  | Máy in | In đen trắng, khổ giấy A4 | 47,83 |
|  | Máy khoan cầm tay | Công suất: (650 ÷ 1000)W | 81,11 |
|  | Xe cẩu | Loại thông dụng | 19,67 |
|  | Đèn chiếu sáng | Đèn led, 30W | 33,00 |
|  | Đèn sợi đốt | Công suất (15 ÷ 60)W | 6,67 |
|  | Đèn huỳnh quang | Công suất (20 ÷ 40)W | 6,67 |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí | Loại thông dụng trên thị trường | 711,34 |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện | Loại thông dụng trên thị trường | 187,00 |
|  | Bộ dụng cụ lấy dấu, căn chỉnh | Loại thông dụng trên thị trường | 196,33 |
|  | Bộ dụng cụ xây dựng | Loại thông dụng trên thị trường | 30,33 |
|  | Bộ dụng cụ đo kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường | 82,11 |
|  | Bộ dụng cụ lắp đặt điện | Loại thông dụng trên thị trường | 81,34 |
|  | Đồng hồ vạn năng | Loại thông dụng trên thị trường | 194,65 |
|  | Mê ga ôm mét | Loại thông dụng trên thị trường | 7,67 |
|  | Bộ dụng cụ dựng cột điện | Loại thông dụng trên thị trường | 12,95 |
|  | Dây thừng | Loại thông dụng trên thị trường | 3,33 |
|  | Cột đèn | (4 ÷ 12)m | 6,67 |
|  | Giá treo đèn | Loại thông dụng trên thị trường | 6,67 |
|  | Công tắc | (5 ÷ 7)A | 25,00 |
|  | Nút ấn | Loại thông dụng trên thị trường | 315,33 |
|  | Áp-tô-mát 1 pha | Dòng điện: (6 ÷ 15)A Có chức năng bảo vệ quá tải và ngắn mạch | 100,33 |
|  | Rơ le trung gian | Dòng điện cho phép (3 ÷ 7)A | 73,00 |
|  | Bộ trang bị bảo hộ lao động | Loại thông dụng trên thị trường | 876,00 |
|  | Máy biến áp lực | Công suất: ≥ 100KVA | 1,94 |
|  | Máy cắt cầm tay | Công suất: (400 ÷ 450) W | 2,06 |
|  | Tụ bù ba pha hạ thế | Công suất: (10 ÷ 20) kVAr | 14,00 |
|  | Vỏ tủ điện | Kích thước (1000 x 1600 x 450)mm | 7,00 |
|  | Máy cắt điện | - Điện áp Uđm ≥ 6kV - Dòng điện I đm ≥ 1,5kA | 1,22 |
|  | Áptômát 3 pha | Dòng điện: ≤ 300A | 11,00 |
|  | Áptômát 3 pha | Dòng điện: (25 ÷ 50)A | 81,00 |
|  | Biến dòng TI | Tỷ số: 250/5A | 29,00 |
|  | Đồng hồ đo điện năng 3 pha | Dòng điện đo ≤ 5A | 29,00 |
|  | Đồng hồ đo dòng điện | - Dòng điện đo ≤ 5A - Sai số ≤ ±0.5% | 64,67 |
|  | Đồng hồ đo điện áp | Điện áp đo ≤ 0,4kV | 67,00 |
|  | Công tắc chuyển mạch đo điện áp 3 pha | Dòng điện cho phép ≥ 5A | 49,00 |
|  | Công tắc chuyển mạch 3 vị trí | Dòng điện cho phép ≥ 5A | 7,33 |
|  | Đèn tín hiệu | Điện áp: 220V | 339,00 |
|  | Đèn khò | Nhiệt độ: (800 ÷ 900)oC | 10,33 |
|  | Công tắc tơ | Dòng định mức (22 ÷ 32)A, điện áp định mức 220V | 34,67 |
|  | Giá đỡ thanh cái | Loại 3 rãnh (dùng cho thanh cái 3 x 20) | 19,33 |
|  | Bộ điều khiển tụ bù 4 cấp | Loại thông dụng trên thị trường | 8,67 |
|  | Máy ép đầu cốt | Đầu ép cốt từ: 16mm2 ÷ 50mm2 | 19,67 |
|  | Bàn ê tô | Độ mở: (0 ÷ 300) mm | 10,33 |
|  | Cầu dao cách ly | - Điện áp Uđm ≥ 10kV - Dòng điện I đm ≥ 50A | 4,00 |
|  | Cuộn kháng 3 pha | - Điện trở: (100 ÷ 150) Ω - Loại kháng không khí điện áp ≥ 10kV | 22,00 |
|  | Thiết bị nâng chuyển | Loại thông dụng trên thị trường | 6,06 |
|  | Bộ dụng cụ đào hố | Loại thông dụng trên thị trường | 25,00 |
|  | Hệ thống máng cáp | Chiều rộng ≥ 450mm, Tải trọng ≥ 150kg/1m dài | 3,33 |
|  | Mô hình hầm cáp | - Chiều cao: 1,5m ÷ 2,0m - Chiều rộng: 1,2m ÷ 1,5m - Chiều dài: ≥ 5m | 1,33 |
|  | Bàn tiện ren | Đường kính ống tiện: 15mm ÷ 60mm | 4,33 |
|  | Tời quay tay | Lực kéo ≤ 30000N | 2,50 |
|  | Thiết bị vận chuyển | Loại thông dụng trên thị trường | 7,56 |
|  | Bộ pa lăng điện | - Tải trọng nâng: ≥ 5 tấn - Chiều cao nâng: 6m ÷ 12m | 16,78 |
|  | Bộ dụng cụ đo kiểm tra cơ khí | Loại thông dụng trên thị trường | 44,33 |
|  | Bộ dụng cụ đo điện | Loại thông dụng trên thị trường | 90,67 |
|  | Máy biến dòng điện TI | Tỷ số: (50 ÷ 100)/5A | 20,00 |
|  | Máy biến điện áp TU 1 pha | Điện áp 6,35kV/0,11kV | 20,00 |
|  | Máy biến điện áp TU 3 pha | Điện áp 0,11/3 kV | 20,00 |
|  | Đồng hồ đo điện năng 1 pha | Dòng điện đo ≤ 5A | 18,00 |
|  | Thùng tải điện trở | Công suất: (1 ÷ 3) kW | 11,33 |
|  | Máy xúc | Công suất ≤ 50kW | 1,56 |
|  | Máy đóng cọc | Công suất ≤ 2,5kW | 1,56 |
|  | Máy hàn | Công suất ≤ 20kVA | 13,11 |
|  | Máy đục bê tông | Công suất ≥1000W | 4,89 |
|  | Máy bắn vít | - Công suất ≤ 150W - Điện áp định mức 9V ÷ 12V | 21,50 |
|  | Đầu thu sét dạng kim | Dài: 700mm ÷ 900mm | 5,50 |
|  | Đầu thu sét dạng cầu | Loại thông dụng trên thị trường | 5,50 |
|  | Đồng hồ đo tiếp địa | Loại thông dụng trên thị trường | 6,00 |
|  | Bộ dụng cụ cầm tay | Loại thông dụng trên thị trường | 60,00 |
|  | Thang nhôm | Chiều cao: (1,5 ÷ 2,5)m | 45,33 |
|  | Giàn giáo | - Chiều cao: 1,3m ÷ 1,5m - Chiều rộng: 1m ÷ 1,2m - Chiều dài: 1,5m ÷ 1,8m | 42,77 |
|  | Động cơ 3 pha rotor lồng sóc | Công suất: (0,37÷ 1,5)kW | 51,33 |
|  | Động cơ 3 pha rotor quấn dây | Công suất: ≤ 2,2 kW | 38,00 |
|  | Động cơ 1 pha rotor lồng sóc | Công suất: (0,37 ÷ 1,1)kW | 53,67 |
|  | Động cơ 1 pha rotor quấn dây | Công suất: 0,37kW ÷ 1,1kW | 38,00 |
|  | Động cơ 3 pha rotor lồng sóc chạy 2 cấp tốc độ | - Công suất: (1,5 ÷ 3)kW - Có 12 đầu dây ra - Tốc độ: P1 = 1/2P2 | 38,00 |
|  | Bộ biến tần 1 pha | Công suất: (0,75 ÷ 1,5) kW | 18,00 |
|  | Bộ biến tần 3 pha | Công suất: ≤ 2,2 kW | 18,00 |
|  | Bộ lập trình PLC | Công suất 100W | 47,33 |
|  | Máy biến áp tự ngẫu 3 pha | Công suất: 5kVA | 17,67 |
|  | Vỏ tủ điện | Kích thước (1200 x 800 x 450)mm | 33,00 |
|  | Áp-tô-mát 3 pha | Dòng điện: (10 ÷ 16)A | 52,67 |
|  | Công tắc chuyển mạch đo dòng điện 3 pha | Loại thông dụng trên thị trường | 38,00 |
|  | Công tắc chuyển mạch 3 vị trí | Dòng điện cho phép ≥ 5A | 36,67 |
|  | Công tắc tơ | - Dòng định mức (12 ÷ 18)A - Điện áp định mức 220V | 152,00 |
|  | Rơ le nhiệt | Dòng tác động: (3 ÷ 12)A | 76,00 |
|  | Rơ le thời gian | Đơn vị tính thời gian chỉnh định: 0 ÷ 60S | 38,00 |
|  | Rơ le bảo vệ mất pha | Loại thông dụng thị trường | 38,00 |
|  | Công tắc hành trình | Dòng điện cho phép: (5 ÷ 10)A | 76,00 |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Loại thông dụng thị trường | 38,00 |
|  | Còi báo | Công suất: (7 ÷ 10)W | 42,67 |
|  | Cảm biến khói | Loại thông dụng trên thị trường | 14,67 |
|  | Cảm biến nhiệt | Loại thông dụng trên thị trường | 14,67 |
|  | Cảm biến lửa | Loại thông dụng trên thị trường | 14,67 |
|  | Cảm biến hồng ngoại | Khoảng cách phát hiện: 8mm ÷ 12m | 14,67 |
|  | Công tắc từ | Loại thông dụng trên thị trường | 25,00 |
|  | Camera | Loại thông dụng trên thị trường | 7,33 |
|  | Bộ báo cháy | Số kênh ≥ 12 | 7,89 |
|  | Bộ báo động | Số kênh ≥ 12 | 4,89 |
|  | Đầu ghi hình | - Số kênh ≥ 4 - Dung lượng ổ cứng ≥ 100GHz | 2,44 |
|  | Bộ nguồn DC | - Công suất ≥ 350W - Điện áp ngõ vào 220V - Điện áp ra 12VDC, 24VDC và 36VDC - Điện áp ngõ ra ổn định và bằng phẳng | 14,67 |
|  | Cầu chì | Dòng tác động từ 0,5A, 1,5A | 29,33 |
|  | Đồng hồ Ampe kìm | Đo dòng 200A ÷ 600A | 66,00 |
|  | Bản đồ | Loại thông dụng trên thị trường | 1,33 |
|  | Bản vẽ | Loại thông dụng trên thị trường | 1,33 |
|  | Mô hình lọc bụi tĩnh điện | Loại thông dụng trên thị trường | 0,89 |
|  | Kìm ép cốt cầm tay | Đầu cốt của dây: 1,5mm2 ÷ 8mm2 | 12,66 |
|  | Kìm ép cốt thủy lực | Đầu cốt của dây: 25mm2 ÷ 50mm2 | 6,34 |
|  | Búa tay | Trọng lượng: (0,3 ÷ 0,5) kg | 9,33 |
|  | Dây an toàn | - Đảm bảo độ chắc chắn. - Loại dây nilông tổng hợp | 20,66 |
|  | Dũa các loại | Loại thông dụng trên thị trường | 2,67 |
|  | Máy mài cầm tay | Công suất: 350W ÷ 700W | 12,27 |
|  | Máy nâng | Công suất ≤ 5000W | 5,34 |
|  | Máy trộn bê tông | Công suất ≤ 2000W | 1,67 |
|  | Xẻng | Loại thông dụng trên thị trường | 6,00 |
|  | Cuốc | Loại thông dụng trên thị trường | 6,00 |
|  | Máy ren cắt, uốn kim loại | Loại thông dụng trên thị trường | 3,33 |
|  | Máy ép đầu cốt | Loại thông dụng trên thị trường | 1,33 |
|  | Băng chuyền | Có diện tích phù hợp | 8,67 |
|  | Tủ điều khiển | Kích thước: (800 x 1000 x 1802) mm | 12,33 |
|  | Cưa tay | Loại thông dụng trên thị trường | 55,67 |
|  | Động cơ điện 1 chiều | Công suất: 0,37kW ÷ 1,5kW | 8,33 |
|  | Máy sấy | Công suất ≤ 5kW | 4,33 |
|  | Mỏ hàn | Công suất ≥ 100W | 35,33 |
|  | Máy quấn dây | Loại thông dụng trên thị trường | 21,00 |
|  | Vam 3 chấu | Loại thông dụng trên thị trường | 30,67 |
|  | Ê tô | Độ mở: (0 ÷ 300) mm | 30,67 |
|  | Giá đỡ động cơ | Loại thông dụng trên thị trường | 30,67 |
|  | Kính lúp | Loại thông dụng trên thị trường | 28,33 |
|  | Khay nhôm | Kích thước: (300 x 200 x 50)mm | 30,67 |
|  | Mô hình trạm biến áp trung gian | Loại 22/0,4kV, 50kVA | 4,67 |
|  | Mô hình trạm biến áp phân phối | Loại 22/0,4kV, 50kVA | 4,11 |
|  | Mô hình băng tải | Có diện tích phù hợp với xưởng thực hành | 6,83 |
|  | Bộ khí cụ điện điều khiển | Công suất ≤ 200w | 15,33 |
|  | Tuốc nơ vít | Loại thông dụng trên thị trường | 28,67 |
|  | Bộ biến tần 3 pha | Công suất 1000w | 20,33 |
|  | Bàn thực hành | Diện tích: ≥1000mm x 600mm | 75,67 |
|  | Phần mềm giao tiếp và điều khiển hệ thống trên máy tính | Phiên bản thông dụng và phù hợp với PLC | 7,34 |
|  | Mô hình thiết bị thực hành điện tử công suất | Công suất ≤ 250w | 22,00 |
|  | Bộ dụng cụ đo lường thông số môi trường | Loại chuyên dụng | 9,00 |
|  | Máy hút bụi | Loại thông dụng trên thị trường | 8,00 |
|  | Máy hút ẩm | Loại thông dụng trên thị trường | 8,00 |
|  | Máy quạt mát | Loại thông dụng trên thị trường | 8,00 |
|  | Bình xịt côn trùng | Loại thông dụng trên thị trường | 9,00 |
|  | Bình phun sơn | Loại thông dụng trên thị trường | 9,00 |
|  | Bình cứu hỏa | Loại thông dụng trên thị trường | 7,67 |
|  | Phụ kiện mẫu | Loại thông dụng trên thị trường | 19,33 |
|  | Bình khí Co2 | Loại thông dụng trên thị trường | 1,67 |
|  | Nút tai | Loại thông dụng trên thị trường | 3,33 |
|  | Khẩu trang chống bụi | Loại thông dụng trên thị trường | 3,33 |
|  | Mặt nạ dưỡng khí | Loại thông dụng trên thị trường | 3,33 |
|  | Bình khí oxy | Loại thông dụng trên thị trường | 1,67 |
|  | Bộ thiết bị an toàn điện | Loại thông dụng trên thị trường | 12,33 |
|  | Bộ biển báo an toàn | Loại thông dụng trên thị trường | 11,67 |
|  | Bộ dụng cụ, thiết bị sơ cứu | Loại thông dụng trên thị trường | 4,67 |
|  | Loa báo động | Loại thông dụng trên thị trường | 1,56 |
|  | Hình nộm sơ cấp cứu | Loại thông dụng trên thị trường | 2,33 |
|  | Bảng Flipchart | Kích thước ≤ (0,9 x 1,2) m | 28,00 |

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Định mức tiêu hao vật tư |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy | Gram | Khổ giấy A2; A3; A4 | 44,17 |
| 2 | Mực in | Bình | Loại thông dụng trên thị trường | 0,39 |
| 3 | Mũi khoan | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 6,62 |
| 4 | Dây điện | Mét | Tiết diện: ≤ 2 x 1,5mm2 | 14,71 |
| 5 | Dây điện | Mét | Tiết diện: ≥ 2 x 2,5mm2 | 7,56 |
| 6 | Bu lông, ốc vít | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 9,17 |
| 7 | Xi măng | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 803,56 |
| 8 | Cát | m3 | Loại thông dụng trên thị trường | 2,06 |
| 9 | Đá dăm | m3 | Loại thông dụng trên thị trường | 2,56 |
| 10 | Đầu cos | Chiếc | Kiểu Y( 0,5 ÷ 2)mm2 | 38,61 |
| 11 | Hồ sơ thiết kế, thiết bị | Bộ | Khổ giấy A2; A3; A4 | 2,16 |
| 12 | Hồ sơ thi công, vận hành | Bộ | Khổ giấy A2; A3; A4 | 6,09 |
| 13 | Hồ sơ nghiệm thu | Bộ | Khổ giấy A2; A3; A4 | 0,57 |
| 14 | Cột bê tông ly tâm | Cột | Chiều cao: ≤ 8,5m | 1,72 |
| 15 | Băng dính cách điện | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 1,95 |
| 16 | Bình Gas mini | Bình | Loại thông dụng trên thị trường | 24,28 |
| 17 | Cáp nhôm vặn xoắn | Mét | ABC 4 x 16mm2 | 25,67 |
| 18 | Dây điện | Mét | Tiết diện: ≤ 1 x 0,5mm2 | 4,44 |
| 19 | Dây điện | Mét | Tiết diện: ≥ 1 x 10mm2 | 20,93 |
| 20 | Thanh cái đồng | Mét | Kích thước: 3 x 20mm | 9,02 |
| 21 | Thanh cái đồng | Mét | Kích thước: 3 x 10mm | 6,34 |
| 22 | Đầu cos | Chiếc | Kiểu tròn (10 ÷ 16) mm2 | 30,25 |
| 23 | Ghen co nhiệt 3 màu | Mét | Theo kích thước thanh cái | 3,89 |
| 24 | Xà đỡ sứ | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,01 |
| 25 | Sứ hạ thế | Bộ | Phù hợp với xà | 0,03 |
| 26 | Ống nhựa PVC | Mét | Đường kính: ≤ 50 mm | 0,03 |
| 27 | Cột bê tông ly tâm | Cột | Chiều cao: ≤ 8,5m | 0,07 |
| 28 | Cột điện kết cấu thép | Cột | Chiều cao: 8,5m | 0,02 |
| 29 | Băng dính cách điện | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 30 | Cáp điện ngầm | m | Tiết diện: 4 x 16 mm2 | 0,83 |
| 31 | Móc treo cáp | Bộ | Phù hợp với kích thước cột | 1,67 |
| 32 | Khóa néo cáp | Bộ | Phù hợp với kích thước cột | 0,27 |
| 33 | Đầu nối cáp | Chiếc | Phù hợp tiết diện cáp | 2,00 |
| 34 | Hộp chia dây | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 0,07 |
| 35 | Phễu nối cáp | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,03 |
| 36 | Keo tẩm cách điện | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 0,67 |
| 37 | Ống dẫn thép | Mét | Loại thông dụng trên thị trường | 0,20 |
| 38 | Ống dẫn nhựa | Mét | Loại thông dụng trên thị trường | 0,60 |
| 39 | Gạch | Viên | Loại thông dụng trên thị trường | 5,00 |
| 40 | Cọc dấu | Cọc | Loại thông dụng trên thị trường | 3,33 |
| 41 | Giá treo thiết bị | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,03 |
| 42 | Kẹp niêm phong | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 43 | Kim thu sét | Chiếc | Bán kính bảo vệ: ≤ 50 m | 0,10 |
| 44 | Đế kim thu sét | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,10 |
| 45 | Cọc tiếp địa | Chiếc | - Dài: ≥ 2,4 m - Tiết diện: (10 ÷ 16) mm | 0,10 |
| 46 | Thanh tiếp địa | Mét | Dài (10 ÷ 16) mm | 0,07 |
| 47 | Dây tiếp địa | Mét | Dài (10 ÷ 16) mm | 0,20 |
| 48 | Kẹp cáp đồng 2 ngả | Chiếc | Kích thước: (10 ÷ 16) mm, 2 vít | 0,20 |
| 49 | Kẹp cáp đồng 4 ngả | Chiếc | Kích thước: (10 ÷ 16) mm, 4 vít | 0,20 |
| 50 | Đĩa cắt sắt | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 51 | Đĩa mài sắt | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 52 | Que hàn | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,11 |
| 53 | Sơn | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 0,67 |
| 54 | Máng điện | Mét | Kích thước 45 x 45mm | 0,17 |
| 55 | Băng dính cách điện | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 1,67 |
| 56 | Thanh ray | Thanh | Kích thước 35 x 500mm | 2,78 |
| 57 | Cầu đấu | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 6,94 |
| 58 | Dây điện | Mét | Tiết diện: (0.5 ÷ 2)mm2 | 10,42 |
| 59 | Dây bó rút | Sợi | Dài: (100 ÷ 150) mm | 13,89 |
| 60 | Bộ dụng cụ văn phòng | Bộ | Khổ giấy A2; A3; A4 | 1,52 |
| 61 | Tick kê, Đinh ốc | Gói | Loại thông dụng trên thị trường | 3,00 |
| 62 | Đinh đóng tường | Gói | Loại thông dụng trên thị trường | 3,00 |
| 63 | Cáp tín hiệu | Mét | Loại thông dụng trên thị trường | 2,60 |
| 64 | Dây bó rút | Chiếc | Dài: (100 ÷ 150) mm | 40,00 |
| 65 | Bộ vật liệu cố định cáp | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,40 |
| 66 | Bộ vật liệu phụ trợ | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,47 |
| 67 | Băng dính cách điện | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 2,00 |
| 68 | Cáp điện | Mét | Tiết diện: 4 mm2 | 13,33 |
| 69 | Cáp điều khiển | Mét | Không màn chắn chống nhiễu | 3,33 |
| 70 | Công tắc hành trình | Chiếc | Dòng điện: (10 ÷ 15) A | 0,13 |
| 71 | Giá đỡ ra cáp | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,08 |
| 72 | Máng cáp | Máng | Tiết diện: 45 x 45mm | 1,00 |
| 73 | Lưỡi cưa | Chiếc | Dài: (100 ÷ 150) mm | 0,80 |
| 74 | Nhựa thông | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,12 |
| 75 | Thiếc hàn | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 4,67 |
| 76 | Băng dính cách điện | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 2,33 |
| 77 | Bìa cứng cách điện | m2 | Loại thông dụng trên thị trường | 0,03 |
| 78 | Chổi mềm | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 1,17 |
| 79 | Dầu, mỡ | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,02 |
| 80 | Dây điện | Mét | Tiết diện: ≥ 2 x 2,5mm2 | 4,00 |
| 81 | Dây điện | Mét | Tiết diện: ≤ 2 x 1,5mm2 | 4,65 |
| 82 | Dây ê may | Kg | Tiết diện: ≥ 1,0 mm | 2,00 |
| 83 | Dây ê may | Kg | Tiết diện: ≥ 0,65 mm | 2,00 |
| 84 | Ống gen cách điện sợi thủy tinh | Mét | Đường kính: ≥ 1 mm | 0,33 |
| 85 | Ống gen cách điện sợi thủy tinh | Mét | Đường kính: ≥ 5 mm | 0,33 |
| 86 | Ống gen cách điện sợi thủy tinh | Mét | Đường kính: ≥ 3 mm | 0,33 |
| 87 | Gỗ tấm | Mét | Kích thước: (5 x 30 x 40) mm | 0,83 |
| 88 | Giấy cách điện | Mét | Loại thông dụng trên thị trường | 0,50 |
| 89 | Giấy ráp | Tờ | Loại thông dụng trên thị trường | 1,33 |
| 90 | Giẻ lau | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 1,35 |
| 91 | Hóa chất đánh gỉ RP7 | Lọ | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 92 | Lô nhựa | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,10 |
| 93 | Vòng bi | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,30 |
| 94 | Tụ điện | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,10 |
| 95 | Công tắc ly tâm | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,30 |
| 96 | Chổi than | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,30 |
| 97 | Cổ góp | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,30 |
| 98 | Sơn tẩm | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 99 | Băng dính cách điện | Cuộn | Loại thông dụng trên thị trường | 0,33 |
| 100 | Tấm che, bạt phủ | Tấm | Loại thông dụng | 0,02 |
| 101 | Bộ hồ sơ người lao động | Bộ | Khổ giấy A2; A3; A4 | 0,60 |
| 102 | Bộ hồ sơ quản lý chất lượng | Bộ | Khổ giấy A2; A3; A4 | 0,60 |
| 103 | Hồ sơ an toàn lao động | Bộ | Khổ giấy A2; A3; A4 | 0,33 |

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH |
| --- | --- |