| UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG _________________________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________________ Đồng Nai, ngày 19 tháng 9 năm 2022 |
| --- | --- |

THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN

ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI (ĐIỀU CHỈNH)

____________________________

Tên: Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (điều chỉnh).

Đơn vị đề nghị trình ban hành giá: Sở Tài nguyên và Môi trường.

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CÁC MỤC TIÊU PHẢI XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH MỚI ĐƠN GIÁ.

- Sự cần thiết phải xây dựng điều chỉnh mới đơn giá.

Các đơn giá cho hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và được Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt ban hành tại Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đơn giá được xây dựng trên cơ sở định mức do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/08/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.

Triển khai thực hiện Thông báo số 55/TB-KV XVIII ngày 25/01/2021 của Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực XVIII Thông báo kết quả kiểm toán tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai. Theo đó Kiểm toán Nhà nước đề nghị loại bỏ chi phí lương phụ, phụ cấp lưu động tại Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Các nội dung còn lại: vật tư hóa chất, dụng cụ, năng lượng không thay đổi so với quyết định đã ban hành. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa, bổ sung đơn giá, cụ thể như sau:

1. Cập nhật mức lương cơ sở theo quy định từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng, do mức lương cơ sở xây dựng đơn giá theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (quy định lương cơ sở 1.390.000 đồng) đã được thay thế bởi Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (quy định lương cơ sở 1.490.000 đồng).

2. Bổ sung định mức nhân công ngừng nghỉ việc do thời tiết cho mức lao động kỹ thuật ngoại nghiệp (hệ số 0,2) được quy định tại mục 4.1.3 của định mức kinh tế kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT.

3. Trên cơ sở ý kiến của đơn vị kiểm toán, loại bỏ chi phí lương phụ, phụ cấp lưu động khi điều chỉnh đơn giá nhân công do Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang không quy định rõ (Việc xây dựng lương phụ trong chi phí nhân công trước đây là có cơ sở, căn cứ theo Thông tư số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29/4/2008 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định “Lương phụ: tiền lương chi trả cho các ngày Lễ, Tết, hội họp, học tập,…” mức tính theo lương cấp bậc kỹ thuật). Về phụ cấp lưu động sẽ được tính toán theo tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Vì vậy, đơn vị tiếp thu ý kiến, loại bỏ chi phí lương phụ và phụ cấp lưu động trong cấu thành đơn giá điều chỉnh.

4. Giữ nguyên định mức, định biên tại Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 30/10/2018, do quá trình xây dựng đơn giá, Trung tâm chủ động giảm định biên, định mức nhân công so với Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/08/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm giảm giá thành và phù hợp nhân công thực tế thời điểm.

5. Điều chỉnh lỗi đánh máy về phương pháp quan trắc, phân tích đối với thông số quan trắc nước thải, chất thải; lỗi đánh máy số liệu đơn giá quan trắc tiếng ồn.

Từ những cơ sở nêu trên, để kịp thời triển khai thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành, việc ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (điều chỉnh) là cần thiết và phù hợp tình hình thực tế.

B. Mục tiêu

Giúp các đơn vị có cơ sở xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm đối với nhiệm vụ quan trắc, đo đạc và phân tích mẫu môi trường.

Là căn cứ lập dự toán kinh phí và thanh quyết toán các nhiệm vụ quan trắc, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trên địa bàn tỉnh.

II. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ

- Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/6/2017;

- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

- Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính Công đoàn;

- Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương;

- Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/08/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc;

- Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT ngày 24/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước;

- Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường;

- Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức và viên chức;

- Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức và viên chức;

- Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức và viên chức;

- Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại.

III. THUYẾT MINH XÂY DỰNG CẤU THÀNH ĐƠN GIÁ

Đơn giá sản phẩm được cấu thành từ Chi phí trực tiếp và Chi phí quản lý chung.

Đơn giá sản phẩm = Chi phí trực tiếp + Chi phí quản lý chung

1. Chi phí trực tiếp: bao gồm các khoản mục cấu thành nên giá trị sản phẩm, bao gồm:

- Chi phí nhân công;

- Chi phí vật liệu;

- Chi phí công cụ và dụng cụ;

- Chi phí năng lượng.

1.1 Chi phí nhân công: là chi phí lao động kỹ thuật, gồm:

- Chi phí nhân công ngoại nghiệp: Công quan trắc hiện trường đảm bảo thực hiện các công tác chuẩn bị vật tư, tài liệu, bảng biểu, hiệu chuẩn máy móc thiết bị, xác định vị trí lấy mẫu, lắp đặt thiết bị tại hiện trường; thực hiện việc lấy mẫu; bảo quản mẫu tại hiện trường (nếu có).

- Chi phí nhân công nội nghiệp: Công phân tích tại phòng thí nghiệm đảm bảo thực hiện các công tác chuẩn bị hoá chất, vật tư, dụng cụ, máy móc thiết bị, hiệu chỉnh máy, chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu; thực hiện phân tích mẫu và xây dựng đường chuẩn (nếu có); tổng hợp và xử lý số liệu phân tích; lập báo cáo quan trắc và phân tích môi trường.

Chi phí lao động kỹ thuật = (số công lao động kỹ thuật theo định mức) x (đơn giá ngày công lao động kỹ thuật).

Trong đó:

Đơn giá ngày công lao động kỹ thuật gồm: tiền lương cơ bản, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo lương và các chế độ khác cho người lao động theo quy định hiện hành, trong đó:

| Đơn giá ngày công lao động kỹ thuật (Đơn giá ngày công) | = | Tiền lương một tháng theo cấp bậc kỹ thuật trong định mức | + | Các khoản phụ cấp đóng góp theo lương theo chế độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 26 ngày |  |  |

Trong đó:

- Tiền lương 01 tháng theo cấp bậc kỹ thuật tính theo hệ số lương cơ bản  (cấp bậc lương) ban hành tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015

- Mức lương cơ sở (lương tối thiểu): là 1.490.000 đồng, thực hiện theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019.

Tiền lương một tháng theo cấp bậc kỹ thuật = Mức lương tối thiểu x Hệ số lương cơ bản

- Mức lao động kỹ thuật ngoại nghiệp cho công tác quan trắc lấy mẫu và phân tích môi trường phải ngừng nghỉ việc do thời tiết được tính thêm hệ số 0,2 tại mục 4.1.3 của định mức kinh tế kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT, đơn vị tính là ngày công (ngày công tính bằng 08 giờ làm việc).

# - Các phụ cấp lương được xác định và tính toán theo quy định tại khoản 3, điều  2 của Thông tư  41/2014/TT-BTNMT ngày 24/7/2014.

# + Phụ cấp trách nhiệm: 0,2 mức lương cơ sở.

+ Phụ cấp nguy hiểm, độc hại: 0,1 mức lương cơ sở.

- Các khoản đóng góp theo lương trong 1 tháng gồm trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn (BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ): 23,5% mức tiền lương tháng (lương hệ số), thực hiện theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

- Định mức nhân công: theo Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/08/2017.

- Kỹ thuật viên: hệ số lương theo nhóm ngạch công chức loại A0.

- Quan trắc viên, điều tra viên, Dự báo viên: hệ số lương theo nhóm ngạch công chức loại A1 của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

- Hệ số lương cơ bản: thực hiện theo Nghị định số 204/2004/ NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

- Mức lương cơ sở: thực hiện theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

  - Chi phí vật tư, hóa chất:

Chi phí vật tư, hóa chất: chi phí về vật tư hoá chất dùng cho công tác ngoại nghiệp và nội nghiệp theo phương pháp quan trắc yêu cầu.

Chi phí vật tư hoá chất = (Tổng số lượng từng loại vật tư hoá chất theo định mức) x (đơn giá từng loại vật tư hoá chất)

Trong đó:

- Đơn giá vật liệu là giá mua bao gồm các khoản thuế phải nộp, chi phí vận chuyển bốc xếp, bảo quản, lưu kho...

- Định mức: theo quy định tại thông tư 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/08/2017.

- Tỷ lệ hao phí vật tư phụ và hao hụt cho phép là 8% trên chi phí vật tư chính tiêu hao.

1.3 Chi phí dụng cụ:

Chi phí dụng cụ dùng cho công tác ngoại nghiệp và nội nghiệp theo phương pháp quan trắc yêu cầu; là giá trị công cụ, dụng cụ được phân bổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

| Chi phí công cụ, dụng cụ | = | (Số ca sử dụng công cụ, dụng cụ theo định mức) | x | (Đơn giá sử dụng công cụ, dụng cụ phân bổ cho một ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Trong đó:

| Đơn giá sử dụng công cụ, dụng cụ phân bổ cho một ca | = | Đơn giá công cụ, dụng cụ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Niên hạn sử dụng công cụ, dụng cụ theo định mức (tháng)] | x 26 ngày |

- Đơn giá dụng cụ là giá mua bao gồm các khoản thuế phải nộp, chi phí vận chuyển bốc xếp, bảo quản, lưu kho...

- Định mức: theo quy định tại thông tư 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/08/2017.

- Tỷ lệ hao phí cho dụng cụ nhỏ, phụ là 10% trên chi phí dụng cụ chính tiêu hao.

1.4	Chi phí thiết bị:

Là phần khấu hao thiết bị; giá trị của thiết bị được phân bổ vào đơn giá ca nhằm thu hồi dần giá trị trong quá trình sử dụng.

Chi phí sử dụng thiết bị trong đơn giá bằng mức hao phí thiết bị cho từng thông số nhân với đơn giá thiết bị. Hiện đơn giá xây dựng cho nhiệm vụ, dự án do ngân sách nhà nước giao nên không tính chi phí này.

1.5	Chi phí năng lượng:

Chi phí năng lượng là chi phí điện, xăng, dầu...phục vụ cho việc vận hành của các dụng cụ, thiết bị.

Chi phí năng lượng =  Đơn giá năng lượng x Định mức tiêu hao

- Đơn giá năng lượng được tính theo thời điểm xây dựng do Bộ Công thương công bố.

- Định mức tiêu hao năng lượng: theo quy định tại thông tư 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/08/2017.

2. Chi phí chung:

Là chi phí có tính chất chung của đơn vị trực tiếp thực hiện như: Chi phí tiền lương và các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) cho bộ máy quản lý; chi phí điện, nước, điện thoại, xăng xe, công tác phí, văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ cho bộ máy quản lý; chi phí sửa chữa thiết bị, công cụ, dụng cụ đối với đơn vị sự nghiệp (hoặc chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ bộ máy quản lý đối với doanh nghiệp); chi phí di chuyển, thuê nhà trọ cho lực lượng thi công, chi phí nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của đơn vị trực tiếp thực hiện; chi hội nghị sơ kết, tổng kết công tác và các chi khác mang tính chất quản lý có liên quan đến việc thực hiện công tác quan trắc môi trường.

Chi phí chung được tính theo tỷ lệ 20% trên chi phí trực tiếp.

- Bảng tổng hợp cơ cấu tính giá

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

Đơn giá không bao gồm các công việc đi lại, vận chuyển con người và thiết bị, vận chuyển mẫu từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có), thuế giá trị gia tăng. Chi phí này sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng công việc cụ thể.

- TÁC ĐỘNG CỦA ĐƠN GIÁ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỜI SỐNG, XÃ HỘI, THU NHẬP NGƯỜI TIÊU DÙNG

Đơn giá này áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các công việc về hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Các công việc phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, nguồn kinh phí thực hiện chủ yếu bằng ngân sách nhà nước. Các công việc phục vụ cho cá nhân tổ chức có nhu cầu quan trắc các thành phần môi trường trên được áp dụng đơn giá thay thế đơn giá cũ đã ban hành. Đơn giá có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, ngân sách nhà nước nhưng ở mức độ không lớn.

- CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đơn giá sau khi được UBND tỉnh ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm triển khai đến Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Phòng Tài nguyên nước & Biến đổi Khí hậu, Thanh Tra Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện và thành phố Long Khánh, Biên Hoà để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là nội dung thuyết minh phương án giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (điều chỉnh). Kính đề nghị UBND tỉnh phê duyệt, làm căn cứ thực hiện./.

Phụ lục

(Đính kèm thuyết minh phương án giá hoạt động quan trắc môi trường ngày .....tháng 9 năm 2022)

| TT | Mã hiệu | Thông số | Phương pháp |  | Chi phí LĐKT | Chi phí CCDC | Chi phí vật liệu | Chi phí Năng lượng | Chi phí trực tiếp |  | Chi phí chung 20% | Đơn giá (không VAT) |  | Đơn giá tại QĐ/2018/QĐ-UBND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+2+3+4 |  | 6=5*20% | 7=5+6 |  | 8 |
| A | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Công tác quan trắc môi trường không khí tại hiện trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1KK1a | Nhiệt độ | QCVN 46:2012/BTNMT |  | 33.657 | 1.266 | 7.062 |  | 41.986 |  | 8.394 | 50.380 |  | 53.140 |
| 2 | 1KK1b | Độ ẩm | QCVN 46:2012/BTNMT |  | 33.657 | 1.266 | 7.062 |  | 41.986 |  | 8.394 | 50.380 |  | 53.140 |
| 3 | 1KK2a | Tốc độ gió | QCVN 46:2012/BTNMT |  | 33.657 | 16.496 | 7.062 |  | 57.215 |  | 11.435 | 68.650 |  | 71.416 |
| 4 | 1KK2b | Hướng gió | QCVN 46:2012/BTNMT |  | 33.657 | 16.496 | 7.062 |  | 57.215 |  | 11.435 | 68.650 |  | 71.416 |
| 5 | 1KK3 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012/BTNMT |  | 33.657 | 16.496 | 7.062 |  | 57.215 |  | 11.435 | 68.650 |  | 71.416 |
| 6 | 1KK4a | TSP | TCVN 5067 ÷ 1995 |  | 92.773 | 3.511 | 3.262 | 2.316 | 101.862 |  | 20.368 | 122.230 |  | 129.015 |
| 7 | 1KK4b | Pb | TCVN 5067:1995 |  | 92.773 | 3.511 | 3.262 | 2.316 | 101.862 |  | 20.368 | 122.230 |  | 129.015 |
| 8 | 1KK4c | PM10 | AS/NZS 3580.9.7:2009 |  | 309.243 | 3.511 | 3.262 | 2.316 | 318.332 |  | 63.659 | 381.991 |  | 404.601 |
| 9 | 1KK4d | PM2,5 | AS/NZS 3580.9.7:2009 |  | 309.243 | 3.511 | 3.262 | 2.316 | 318.332 |  | 63.659 | 381.991 |  | 404.601 |
| 10 | 1KK5a | CO (TCVN 7725: 2005) | TCVN 7725:2007 |  | 92.773 | 12.331 | 1.160 |  | 106.264 |  | 21.246 | 127.510 |  | 134.298 |
| 11 | 1KK5b | CO (TCVN 5972:1995) | Phương pháp lấy mẫu hấp thụ |  | 92.773 | 3.843 | 9.310 | 2.316 | 108.242 |  | 21.642 | 129.884 |  | 136.672 |
| 12 | 1KK5c | CO (Phương pháp phân tích so màu) | Phương pháp lấy mẫu hấp thụ |  | 92.773 | 3.843 | 9.677 | 2.316 | 108.610 |  | 21.723 | 130.333 |  | 137.113 |
| 13 | 1KK6 | NO2 | TCVN 6137:2009 |  | 92.773 | 12.742 | 3.153 | 3.400 | 112.068 |  | 22.409 | 134.477 |  | 141.263 |
| 14 | 1KK7 | SO2 | TCVN 5971:1995 |  | 92.773 | 12.892 | 6.140 | 3.400 | 115.205 |  | 23.038 | 138.243 |  | 145.028 |
| 15 | 1KK8 | O3 | TCVN 7171:2002 |  | 103.283 | 24.488 | 2.663 | 3.400 | 133.835 |  | 26.765 | 160.600 |  | 167.584 |
| 16 | 1KK9 | Amoniac (NH3) | MASA 401 |  | 103.081 | 12.426 | 3.695 | 3.400 | 122.603 |  | 24.519 | 147.122 |  | 154.658 |
| 17 | 1KK10 | Hydrosunfua (H2S) | MASA 701 |  | 103.081 | 12.426 | 6.885 | 3.400 | 125.793 |  | 25.154 | 150.947 |  | 158.486 |
| 18 | 1KK11a | Hơi axit (HCl) | TCVN 5969:1995; NIOSH method 7903 |  | 103.081 | 12.426 | 8.629 | 3.400 | 127.537 |  | 25.506 | 153.043 |  | 160.579 |
| 19 | 1KK11b | Hơi axit (HF) |  |  | 103.081 | 12.426 | 8.629 | 3.400 | 127.537 |  | 25.506 | 153.043 |  | 160.579 |
| 20 | 1KK11c | Hơi axit (HNO3) |  |  | 103.081 | 12.426 | 8.629 | 3.400 | 127.537 |  | 25.506 | 153.043 |  | 160.579 |
| 21 | 1KK11d | Hơi axit (H2SO4) |  |  | 103.081 | 12.426 | 8.629 | 3.400 | 127.537 |  | 25.506 | 153.043 |  | 160.579 |
| 22 | 1KK11đ | Hơi axit (HCN) |  |  | 103.081 | 12.426 | 8.629 | 3.400 | 127.537 |  | 25.506 | 153.043 |  | 160.579 |
| 23 | 1KK12a | Benzen (C6H6) | MASA 834:1988 |  | 137.710 | 12.799 | 6.885 | 3.400 | 160.795 |  | 32.154 | 192.949 |  | 202.265 |
| 24 | 1KK12b | Toluen (C6H5CH3) | MASA 834:1988 |  | 137.710 | 12.799 | 6.885 | 3.400 | 160.795 |  | 32.154 | 192.949 |  | 202.265 |
| 25 | 1KK12c | Xylen (C6H4(CH3)2 | MASA 834:1988 |  | 137.710 | 12.799 | 6.885 | 3.400 | 160.795 |  | 32.154 | 192.949 |  | 202.265 |
| 26 | 1KK12d | Styren (C6H5CHCH2) | MASA 834:1988 |  | 137.710 | 12.799 | 6.885 | 3.400 | 160.795 |  | 32.154 | 192.949 |  | 202.265 |
| A2 | Công tác phân tích môi trường không khí trong phòng thí nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2KK1a | Nhiệt độ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 2 | 2KK1b | Độ ẩm |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 3 | 2KK2a | Tốc độ gió |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 4 | 2KK2b | Hướng gió |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 5 | 2KK3 | Áp suất khí quyển |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 6 | 2KK4a | TSP | TCVN 5067:1995; |  | 41.232 | 441 | 20.995 | 3.040 | 65.709 |  | 13.141 | 78.850 |  | 76.732 |
| 7 | 2KK4b | Pb | TCVN 6152:1996 |  | 103.081 | 45.915 | 49.319 | 5.371 | 203.686 |  | 40.734 | 244.420 |  | 239.127 |
| 8 | 2KK4c | PM10 | AS/NZS 3580.9.7:2009 |  | 41.232 | 441 | 13.921 | 5.371 | 60.966 |  | 12.193 | 73.159 |  | 71.040 |
| 9 | 2KK4d | PM2,5 |  |  | 41.232 | 441 | 13.921 | 5.371 | 60.966 |  | 12.193 | 73.159 |  | 71.040 |
| 10 | 2KK5a | CO (TCVN 7725: 2005) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 11 | 2KK5b | CO (TCVN 5972:1995) | TCVN 5972:1995 |  | 82.465 | 14.196 | 28.528 | 7.209 | 132.397 |  | 26.479 | 158.876 |  | 154.639 |
| 12 | 2KK5c | CO (Phương pháp phân tích so màu) | Phương pháp phân tích so màu |  | 82.465 | 15.595 | 19.887 | 7.209 | 125.156 |  | 25.031 | 150.187 |  | 145.950 |
| 13 | 2KK6 | NO2 | TCVN 6137:2009 |  | 82.465 | 14.198 | 30.615 | 7.209 | 134.486 |  | 26.897 | 161.383 |  | 157.146 |
| 14 | 2KK7 | SO2 | TCVN 5971:1995 |  | 82.465 | 14.126 | 23.087 | 7.528 | 127.206 |  | 25.441 | 152.647 |  | 148.411 |
| 15 | 2KK8 | O3 | TCVN 7171:2002 |  | 82.465 | 4.095 | 44.053 | 6.854 | 137.467 |  | 27.493 | 164.960 |  | 160.724 |
| 16 | 2KK9 | Amoniac (NH3) | MASA 401 |  | 91.807 | 11.354 | 34.347 | 7.040 | 144.548 |  | 28.910 | 173.458 |  | 169.399 |
| 17 | 2KK10 | Hydrosunfua (H2S) | MASA 701 |  | 91.807 | 16.722 | 40.825 | 10.716 | 160.069 |  | 32.014 | 192.083 |  | 188.025 |
| 18 | 2KK11a | Hơi axit (HCl) | NIOSH method 7903 |  | 91.807 | 16.722 | 43.852 | 7.400 | 159.781 |  | 31.956 | 191.737 |  | 187.679 |
| 19 | 2KK11b | Hơi axit (HF) |  |  | 91.807 | 16.722 | 43.852 | 7.400 | 159.781 |  | 31.956 | 191.737 |  | 187.679 |
| 20 | 2KK11c | Hơi axit (HNO3) |  |  | 91.807 | 16.722 | 43.852 | 7.400 | 159.781 |  | 31.956 | 191.737 |  | 187.679 |
| 21 | 2KK11d | Hơi axit (H2SO4) |  |  | 91.807 | 16.722 | 43.852 | 7.400 | 159.781 |  | 31.956 | 191.737 |  | 187.679 |
| 22 | 2KK11đ | Hơi axit (HCN) |  |  | 91.807 | 16.722 | 43.852 | 7.400 | 159.781 |  | 31.956 | 191.737 |  | 187.679 |
| 23 | 2KK12a | Benzen (C6H6) | MASA 834:1988 |  | 193.360 | 38.534 | 53.152 | 14.730 | 299.776 |  | 59.955 | 359.731 |  | 353.256 |
| 24 | 2KK12b | Toluen (C6H5CH3) | MASA 834:1988 |  | 193.360 | 38.534 | 53.152 | 14.730 | 299.776 |  | 59.955 | 359.731 |  | 353.256 |
| 25 | 2KK12c | Xylen (C6H4(CH3)2 | MASA 834:1988 |  | 193.360 | 38.534 | 53.152 | 14.730 | 299.776 |  | 59.955 | 359.731 |  | 353.256 |
| 26 | 2KK12d | Styren (C6H5CHCH2) | MASA 834:1988 |  | 193.360 | 38.534 | 53.152 | 14.730 | 299.776 |  | 59.955 | 359.731 |  | 353.256 |
| B | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC TIẾNG ỒN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | Công tác quan trắc tiếng ồn tại hiện trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Tiếng ồn giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1TO1a | Mức ồn trung bình (LAeq) | TCVN 7878-1:2008 |  | 53.143 | 897 | 7.981 |  | 62.021 |  | 12.401 | 74.422 |  | 631 |
| 2 | 1TO1b | Mức ồn cực đại (LAmax) | TCVN 7878-2:2010 |  | 53.143 | 897 | 7.981 |  | 62.021 |  | 12.401 | 74.422 |  | 631 |
| 3 | 1TO2 | Cường độ dòng xe | Đếm thủ công hoặc thiết bị tự động |  | 141.715 | 4.125 | 7.279 |  | 153.119 |  | 30.621 | 183.740 |  | 197 |
| b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1TO3a | Mức ồn trung bình (LAeq) | TCVN 7878-1:2008; TCVN 7878-2:2010 |  | 53.143 | 1.160 | 17.701 |  | 72.004 |  | 14.398 | 86.402 |  | 491 |
| 2 | 1TO3b | Mức ồn cực đại (LAmax) |  |  | 53.143 | 1.160 | 17.701 |  | 72.004 |  | 14.398 | 86.402 |  | 491 |
| 3 | 1TO3c | Mức ồn phân vị (LA50) |  |  | 53.143 | 1.160 | 17.701 |  | 72.004 |  | 14.398 | 86.402 |  | 491 |
| 4 | 1TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | TCVN 7878-1:2008; TCVN 7878-2:2010 |  | 79.715 | 2.856 | 2.856 |  | 100.272 |  | 20.048 | 120.320 |  |  |
| B2 | Công tác xử lý số liệu tiếng ồn tại phòng thí nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Tiếng ồn giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2TO1a | Mức ồn trung bình (LAeq) |  |  | 15.153 | 241 | 5.523 | 665 | 21.582 |  | 4.316 | 25.898 |  | 26.132 |
| 2 | 2TO1b | Mức ồn cực đại (LAmax) |  |  | 15.153 | 241 | 5.523 | 665 | 21.582 |  | 4.316 | 25.898 |  | 26.132 |
| 3 | 2TO2 | Cường độ dòng xe |  |  | 30.305 | 288 | 5.523 | 1.084 | 37.200 |  | 7.440 | 44.640 |  | 45.107 |
| b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2TO3a | Mức ồn trung bình (LAeq) |  |  | 15.153 | 241 | 5.523 | 665 | 21.582 |  | 4.316 | 25.898 |  | 26.132 |
| 2 | 2TO3b | Mức ồn cực đại (LAmax) |  |  | 15.153 | 241 | 5.523 | 665 | 21.582 |  | 4.316 | 25.898 |  | 26.132 |
| 3 | 2TO3c | Mức ồn phân vị (LA50) |  |  | 15.153 | 241 | 5.523 | 665 | 21.582 |  | 4.316 | 25.898 |  | 26.132 |
| 4 | 2TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | TCVN 7878-1:2008; TCVN 7878-2:2010 |  | 53.034 | 288 | 288 | 2.788 | 61.633 |  | 12.327 | 73.960 |  | 74.777 |
| C | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Công tác quan trắc môi trường nước mặt lục địa tại hiện trường (1NM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1NM1a1 | Nhiệt độ nước (t0) | SMEWW 2550B:2012 |  | 32.598 | 2.320 | 30.807 |  | 65.725 |  | 13.145 | 78.870 |  | 81.718 |
| 2 | 1NM1a2 | pH | TCVN 6492:2011 |  | 32.598 | 2.320 | 31.857 |  | 66.775 |  | 13.355 | 80.130 |  | 82.978 |
| 3 | 1NM1b | Thế oxy hoá khử (ORP) | SMEWW 2580B:2012 |  | 32.598 | 1.995 | 20.841 |  | 55.434 |  | 11.086 | 66.520 |  | 69.368 |
| 4 | 1NM2a | Oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 |  | 32.598 | 2.542 | 35.298 |  | 70.438 |  | 14.082 | 84.520 |  | 87.373 |
| 5 | NM2b | Độ đục | TCVN 6184:2008; |  | 32.598 | 2.457 | 68.800 |  | 103.855 |  | 20.765 | 124.620 |  | 127.474 |
| 6 | 1NM3a | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540C:2012 |  | 32.598 | 7.393 | 28.631 |  | 68.622 |  | 13.718 | 82.340 |  | 85.194 |
| 7 | 1NM3b | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510B:2012 |  | 32.598 | 7.393 | 28.631 |  | 68.622 |  | 13.718 | 82.340 |  | 85.194 |
| 8 | 1NM4 | Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Tổng chất rắn hòa tan (TDS); Độ dẫn điện (EC) , Thế oxi hóa khử (ORP); Độ đục |  |  | 124.001 | 11.661 | 120.320 |  | 255.982 |  | 51.188 | 307.170 |  | 317.338 |
| 9 | 1NM5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000 |  | 32.598 | 2.544 | 1.960 |  | 37.102 |  | 7.419 | 44.521 |  | 47.370 |
| 10 | 1NM6a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | TCVN 6001:2008 |  | 32.598 | 2.544 | 2.522 |  | 37.664 |  | 7.528 | 45.192 |  | 48.044 |
| 11 | 1NM6b | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | TCVN 6491:1999 |  | 41.232 | 2.544 | 2.522 |  | 46.298 |  | 9.260 | 55.558 |  | 58.572 |
| 12 | 1NM7a | Amoni (N-NH4+) | TCVN 6179:1996 |  | 41.232 | 2.544 | 2.190 |  | 45.966 |  | 9.191 | 55.157 |  | 58.174 |
| 13 | 1NM7b | Nitrit (NO2-) | SMEWW 4500.NO2.B:2012 |  | 41.232 | 2.544 | 2.190 |  | 45.966 |  | 9.187 | 55.153 |  | 58.174 |
| 14 | 1NM7c | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180:1996 |  | 41.232 | 2.544 | 2.190 |  | 45.966 |  | 9.194 | 55.160 |  | 58.174 |
| 15 | 1NM7d | Tổng P | TCVN 6202:2008 |  | 41.232 | 2.544 | 2.190 |  | 45.966 |  | 9.188 | 55.154 |  | 58.174 |
| 16 | 1NM7đ | Tổng N | TCVN 6638:2000 |  | 41.232 | 2.544 | 2.190 |  | 45.966 |  | 9.186 | 55.152 |  | 58.174 |
| 17 | 1NM7e1 | Kim loại nặng Pb | SMEWW 3113.B:2012 |  | 34.428 | 2.544 | 2.190 |  | 39.162 |  | 7.833 | 46.995 |  | 49.321 |
| 18 | 1NM7e2 | Kim loại nặng Cd | SMEWW 3113.B:2012 |  | 34.428 | 2.544 | 2.190 |  | 39.162 |  | 7.833 | 46.995 |  | 49.321 |
| 19 | 1NM7g1 | Kim loại nặng (As) | TCVN 6626:2000 |  | 34.428 | 2.544 | 2.190 |  | 39.162 |  | 7.824 | 46.986 |  | 49.321 |
| 20 | 1NM7g2 | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 7877:2008 |  | 34.428 | 2.544 | 2.190 |  | 39.162 |  | 7.829 | 46.991 |  | 49.321 |
| 21 | 1NM7h1 | Kim loại Fe | SMEWW 3111.B:2012 |  | 34.428 | 2.544 | 2.190 |  | 39.162 |  | 7.833 | 46.995 |  | 49.321 |
| 22 | 1NM7h2 | Kim loại Cu | SMEWW 3111.B:2012 |  | 34.428 | 2.544 | 2.190 |  | 39.162 |  | 7.833 | 46.995 |  | 49.321 |
| 23 | 1NM7h3 | Kim loại Zn | SMEWW 3111.B:2012 |  | 34.428 | 2.544 | 2.190 |  | 39.162 |  | 7.833 | 46.995 |  | 49.321 |
| 24 | 1NM7h4 | Kim loại Mn | SMEWW 3111.B:2012 |  | 34.428 | 2.544 | 2.190 |  | 39.162 |  | 7.833 | 46.995 |  | 49.321 |
| 25 | 1NM7h5 | Kim loại Cr | SMEWW 3111.B:2012 |  | 34.428 | 2.544 | 2.190 |  | 39.162 |  | 7.833 | 46.995 |  | 49.321 |
| 26 | 1NM7h6 | Kim loại Ni | SMEWW 3111.B:2012 |  | 34.428 | 2.544 | 2.190 |  | 39.162 |  | 7.827 | 46.989 |  | 49.321 |
| 27 | 1NM7i | Sulphat (SO42-) | EPA 375.4 |  | 41.232 | 2.544 | 2.190 |  | 45.966 |  | 9.188 | 55.154 |  | 58.174 |
| 28 | 1NM7k | Photphat (PO4 3-) | SMEWW 4500.P.E:2012 |  | 41.232 | 2.544 | 2.190 |  | 45.966 |  | 9.192 | 55.158 |  | 58.174 |
| 29 | 1NM7l | Clorua (Cl-) | SMEWW 4500.Cl.B:2012 |  | 41.232 | 2.544 | 2.190 |  | 45.966 |  | 9.187 | 55.153 |  | 58.174 |
| 30 | 1NM7m | Florua (F-) | SMEWW 4500.F.D:2012 |  | 41.232 | 2.544 | 2.190 |  | 45.966 |  | 9.186 | 55.152 |  | 58.174 |
| 31 | 1NM7n | Crom (VI) | TCVN 6658:2000 |  | 41.232 | 2.544 | 2.190 |  | 45.966 |  | 9.192 | 55.158 |  | 58.174 |
| 32 | 1NM8 | Tổng dầu, mỡ | SMEWW 5520.B:2012 |  | 45.903 | 2.361 | 7.020 |  | 55.284 |  | 11.051 | 66.335 |  | 69.445 |
| 33 | 1NM9a1 | Coliform | TCVN 6187-1:2009 |  | 45.903 | 2.544 | 6.977 |  | 55.424 |  | 11.084 | 66.508 |  | 69.613 |
| 34 | 1NM9a2 | Coliform | TCVN 6187-2:2009 |  | 45.903 | 2.544 | 6.977 |  | 55.424 |  | 11.086 | 66.510 |  | 69.613 |
| 35 | 1NM9b1 | E.Coli | TCVN 6187-1:2009 |  | 45.903 | 2.544 | 6.977 |  | 55.424 |  | 11.082 | 66.506 |  | 69.613 |
| 36 | 1NM9b2 | E.Coli | TCVN 6187-2:2009 |  | 45.903 | 2.544 | 6.977 |  | 55.424 |  | 11.085 | 66.509 |  | 69.613 |
| 37 | 1NM10 | Tổng cacbon hữu cơ (1TOC) | TCVN 6634:2000 |  | 45.903 | 2.544 | 6.977 |  | 55.424 |  | 11.084 | 66.508 |  | 69.613 |
| 38 | 1NM11 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ | EPA Method 8270D |  | 50.575 | 2.544 | 7.560 |  | 60.679 |  | 12.136 | 72.815 |  | 76.007 |
| 39 | 1NM12 | Hóa chất BVTV nhóm Photpho hữu cơ | EPA Method 8270D |  | 50.575 | 2.544 | 7.560 |  | 60.679 |  | 12.136 | 72.815 |  | 76.007 |
| 40 | 1NM13 | Xyanua (CN-) | TCVN 6181:1996 |  | 45.903 | 2.544 | 6.458 |  | 54.905 |  | 10.980 | 65.885 |  | 68.990 |
| 41 | 1NM14 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622-1:2009 |  | 45.903 | 2.544 | 6.458 |  | 54.905 |  | 10.978 | 65.883 |  | 68.990 |
| 42 | 1NM15 | Phenol | SMEWW 5530C:2012 |  | 45.903 | 2.544 | 6.458 |  | 54.905 |  | 10.981 | 65.886 |  | 68.990 |
| C2 | Công tác quan trắc môi trường nước mặt lục địa trong phòng thí nghiệm (2NM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2NM5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000 |  | 74.557 | 4.689 | 12.763 | 2.132 | 94.141 |  | 18.828 | 112.969 |  | 114.142 |
| 2 | 2NM6a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | TCVN 6001:2008 |  | 74.557 | 16.580 | 19.974 | 4.612 | 115.723 |  | 23.145 | 138.868 |  | 140.040 |
| 3 | 2NM6b | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | TCVN 6491:1999 |  | 74.557 | 4.162 | 22.679 | 6.787 | 108.185 |  | 21.637 | 129.822 |  | 130.994 |
| 4 | 2NM7a | Amoni (N-NH4+) | TCVN 6179:1996 |  | 87.615 | 13.132 | 16.710 | 6.887 | 124.344 |  | 24.869 | 149.213 |  | 150.636 |
| 5 | 2NM7b | Nitrit (NO2-) | SMEWW 4500.NO2.B:2012 |  | 87.615 | 12.324 | 26.630 | 6.887 | 133.456 |  | 26.691 | 160.147 |  | 161.570 |
| 6 | 2NM7c | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180:1996 |  | 87.615 | 13.350 | 10.823 | 6.887 | 118.675 |  | 23.735 | 142.410 |  | 143.833 |
| 7 | 2NM7d | Tổng P | TCVN 6202:2008 |  | 97.350 | 12.844 | 15.036 | 10.842 | 136.072 |  | 27.214 | 163.286 |  | 164.868 |
| 8 | 2NM7đ | Tổng N | TCVN 6638:2000 |  | 116.820 | 15.159 | 23.261 | 10.842 | 166.082 |  | 33.216 | 199.298 |  | 201.196 |
| 9 | 2NM7e1 | Kim loại nặng Pb | SMEWW 3113.B:2012 |  | 130.834 | 43.374 | 33.169 | 15.952 | 223.329 |  | 44.666 | 267.995 |  | 270.160 |
| 10 | 2NM7e2 | Kim loại nặng Cd | SMEWW 3113.B:2012 |  | 130.834 | 43.374 | 33.169 | 15.952 | 223.329 |  | 44.666 | 267.995 |  | 270.160 |
| 11 | 2NM7g1 | Kim loại nặng (As) | TCVN 6626:2000 |  | 196.250 | 20.943 | 38.916 | 16.594 | 272.703 |  | 54.541 | 327.244 |  | 330.492 |
| 12 | 2NM7g2 | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 7877:2008 |  | 196.250 | 23.146 | 38.501 | 16.594 | 274.491 |  | 54.898 | 329.389 |  | 332.638 |
| 13 | 2NM7h1 | Kim loại Fe | SMEWW 3111.B:2012 |  | 130.834 | 16.719 | 24.467 | 8.801 | 180.821 |  | 36.164 | 216.985 |  | 219.150 |
| 14 | 2NM7h2 | Kim loại Cu | SMEWW 3111.B:2012 |  | 130.834 | 16.719 | 24.467 | 8.801 | 180.821 |  | 36.164 | 216.985 |  | 219.150 |
| 15 | 2NM7h3 | Kim loại Zn | SMEWW 3111.B:2012 |  | 130.834 | 16.719 | 24.467 | 8.801 | 180.821 |  | 36.164 | 216.985 |  | 219.150 |
| 16 | 2NM7h4 | Kim loại Mn | SMEWW 3111.B:2012 |  | 130.834 | 16.719 | 24.467 | 8.801 | 180.821 |  | 36.164 | 216.985 |  | 219.150 |
| 17 | 2NM7h5 | Kim loại Cr | SMEWW 3111.B:2012 |  | 130.834 | 16.719 | 24.467 | 8.801 | 180.821 |  | 36.164 | 216.985 |  | 219.150 |
| 18 | 2NM7h6 | Kim loại Ni | SMEWW 3111.B:2012 |  | 152.639 | 16.719 | 24.467 | 8.801 | 202.626 |  | 40.525 | 243.151 |  | 245.677 |
| 19 | 2NM7i | Sulphat (SO42-) | EPA 375.4 |  | 116.820 | 15.296 | 25.971 | 7.460 | 165.547 |  | 33.109 | 198.656 |  | 200.554 |
| 20 | 2NM7k | Photphat (PO4 3-) | SMEWW 4500.P.E:2012 |  | 116.820 | 17.419 | 11.961 | 7.460 | 153.660 |  | 30.732 | 184.392 |  | 186.289 |
| 21 | 2NM7l | Clorua (Cl-) | SMEWW 4500.Cl.B:2012 |  | 82.841 | 16.720 | 17.379 | 7.399 | 124.339 |  | 24.868 | 149.207 |  | 150.510 |
| 22 | 2NM7m | Florua (F-) | SMEWW 4500.F.D:2012 |  | 97.350 | 17.419 | 31.789 | 7.399 | 153.957 |  | 30.791 | 184.748 |  | 186.330 |
| 23 | 2NM7n | Crom (VI) | TCVN 6658:2000 |  | 109.028 | 27.158 | 40.117 | 7.399 | 183.702 |  | 36.740 | 220.442 |  | 222.247 |
| 24 | 2NM8 | Tổng dầu, mỡ | SMEWW 5520.B:2012 |  | 174.445 | 19.892 | 99.115 | 18.544 | 311.996 |  | 62.399 | 374.395 |  | 377.281 |
| 25 | 2NM9a1 | Coliform | TCVN 6187-1:2009 |  | 152.639 | 4.737 | 96.048 | 17.553 | 270.977 |  | 54.195 | 325.172 |  | 327.698 |
| 26 | 2NM9a2 | Coliform | TCVN 6187-2:2009 |  | 152.639 | 4.737 | 73.921 | 17.553 | 248.850 |  | 49.770 | 298.620 |  | 301.146 |
| 27 | 2NM9b1 | E.Coli | TCVN 6187-1:2009 |  | 152.639 | 4.737 | 96.048 | 21.229 | 274.653 |  | 54.931 | 329.584 |  | 332.110 |
| 28 | 2NM9b2 | E.Coli | TCVN 6187-2:2009 |  | 152.639 | 4.737 | 73.921 | 21.229 | 252.526 |  | 50.505 | 303.031 |  | 305.557 |
| 29 | 2NM10 | Tổng cacbon hữu cơ (1TOC) | TCVN 6634:2000 |  | 152.639 | 16.356 | 78.519 | 20.546 | 268.060 |  | 53.612 | 321.672 |  | 324.198 |
| 30 | 2NM11 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ | EPA Method 8270D |  | 362.118 | 88.135 | 639.886 | 38.232 | 1.128.371 |  | 225.674 | 1.354.045 |  | 1.360.129 |
| 31 | 2NM12 | Hóa chất BVTV nhóm Photpho hữu cơ | EPA Method 8270D |  | 362.118 | 88.135 | 639.886 | 38.232 | 1.128.371 |  | 225.674 | 1.354.045 |  | 1.360.129 |
| 32 | 2NM13 | Xyanua (CN-) | TCVN 6181:1996 |  | 144.847 | 29.082 | 40.572 | 16.870 | 231.371 |  | 46.274 | 277.645 |  | 280.079 |
| 33 | 2NM14 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622-1:2009 |  | 174.445 | 53.015 | 85.364 | 17.607 | 330.431 |  | 66.086 | 396.517 |  | 399.403 |
| 34 | 2NM15 | Phenol | SMEWW 5530C:2012 |  | 174.445 | 45.360 | 63.623 | 17.592 | 301.020 |  | 60.204 | 361.224 |  | 364.110 |
| 35 | 2NM16 | Phân tích đồng thời các kim loại | TCVN 6665:2011 |  | 241.412 | 29.707 | 521.438 | 33.230 | 825.787 |  | 165.153 | 990.940 |  | 995.000 |
| D | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC ĐẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D1 | Hoạt động lấy mẫu đất hiện trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1Đ1a | Cl- | TCVN 5297:1995 |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 |  | 10.530 | 63.210 |  | 66.530 |
| 2 | 1Đ1b | SO42- |  |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 |  | 10.530 | 63.210 |  | 66.530 |
| 3 | 1Đ1c | HCO3 - |  |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 |  | 10.530 | 63.210 |  | 66.530 |
| 4 | 1Đ1d | Tổng P2O5 |  |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 |  | 10.530 | 63.210 |  | 66.530 |
| 5 | 1Đ11Đ | Tổng K2O |  |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 |  | 10.530 | 63.210 |  | 66.530 |
| 6 | 1Đ1e | P2O5 dễ tiêu |  |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 |  | 10.530 | 63.210 |  | 66.530 |
| 7 | 1Đ1f | K2O dễ tiêu |  |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 |  | 10.530 | 63.210 |  | 66.530 |
| 8 | 1Đ1g | Tổng muối |  |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 |  | 10.530 | 63.210 |  | 66.530 |
| 9 | 1Đ1h | Tổng N |  |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 |  | 10.530 | 63.210 |  | 66.530 |
| 10 | 1Đ1k | Tổng P |  |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 |  | 10.530 | 63.210 |  | 66.530 |
| 11 | 1Đ1m | tổng các bon hữu cơ |  |  | 45.356 | 1.395 | 5.929 |  | 52.680 |  | 10.530 | 63.210 |  | 66.530 |
| 12 | 1Đ2a | Ca2+ |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 |  | 10.518 | 63.150 |  | 66.473 |
| 13 | 1Đ2b | Mg2+ |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 |  | 10.518 | 63.150 |  | 66.473 |
| 14 | 1Đ2c | K+ |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 |  | 10.518 | 63.150 |  | 66.473 |
| 15 | 1Đ2d | Na+ |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 |  | 10.518 | 63.150 |  | 66.473 |
| 16 | 1Đ21Đ | Al3+ |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 |  | 10.518 | 63.150 |  | 66.473 |
| 17 | 1Đ2e | Fe3+ |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 |  | 10.518 | 63.150 |  | 66.473 |
| 18 | 1Đ2g | Mn2+ |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 |  | 10.518 | 63.150 |  | 66.473 |
| 19 | 1Đ2h1 | Pb |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 |  | 10.518 | 63.150 |  | 66.473 |
| 20 | 1Đ2h2 | Cd |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 |  | 10.518 | 63.150 |  | 66.473 |
| 21 | 1Đ2k1 | Kim loại nặng (As) |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 |  | 10.518 | 63.150 |  | 66.473 |
| 22 | 1Đ2k2 | Kim loại nặng (Hg) |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 |  | 10.518 | 63.150 |  | 66.473 |
| 23 | 1Đ2l1 | Kim loại (Fe) |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 |  | 10.518 | 63.150 |  | 66.473 |
| 24 | 1Đ2l2 | Kim loại (Cu) |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 |  | 10.518 | 63.150 |  | 66.473 |
| 25 | 1Đ2l3 | Kim loại (Mn) |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 |  | 10.518 | 63.150 |  | 66.473 |
| 26 | 1Đ2l4 | Kim loại (Zn) |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 |  | 10.518 | 63.150 |  | 66.473 |
| 27 | 1Đ2l5 | Kim loại (Cr) |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 |  | 10.518 | 63.150 |  | 66.473 |
| 28 | 1Đ2l6 | Kim loại (Ni) |  |  | 45.356 | 1.347 | 5.929 |  | 52.632 |  | 10.518 | 63.150 |  | 66.473 |
| 29 | 1Đ3a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  | 68.855 | 1.506 | 6.232 |  | 76.593 |  | 15.317 | 91.910 |  | 96.566 |
| 30 | 1Đ3b | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ |  |  | 68.855 | 1.493 | 6.232 |  | 76.580 |  | 15.310 | 91.890 |  | 96.551 |
| 31 | 1Đ4 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  | 68.855 | 1.493 | 6.232 |  | 76.580 |  | 15.310 | 91.890 |  | 96.551 |
| 32 | 1Đ5 | PCBs |  |  | 68.855 | 1.493 | 6.232 |  | 76.580 |  | 15.310 | 91.890 |  | 96.551 |
| 33 | 1Đ6 | Phân tích đồng thời Kim loại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| D2 | Hoạt động lấy mẫu đất trong phòng thí nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2Đ1a | Cl- | SMEWW 4500-Cl.B: 2012 |  | 77.880 | 13.532 | 21.644 | 9.003 | 122.059 |  | 24.411 |  | 146.470 | 147.735 |
| 2 | 2Đ1b | SO42- | TCVN 6656: 2000 |  | 77.880 | 7.129 | 31.682 | 13.156 | 129.847 |  | 25.963 |  | 155.810 | 157.081 |
| 3 | 2Đ1c | HCO3 - | SMEWW 4500.HCO3:2012 |  | 77.880 | 7.013 | 14.337 | 13.524 | 112.755 |  | 22.545 |  | 135.300 | 136.571 |
| 4 | 2Đ1d | Tổng P2O5 |  |  | 77.880 | 7.129 | 22.391 | 17.016 | 124.416 |  | 24.884 |  | 149.300 | 150.564 |
| 5 | 2Đ12Đ | Tổng K2O | TCVN 8660: 2011 |  | 77.880 | 14.745 | 28.141 | 17.016 | 137.783 |  | 27.557 |  | 165.340 | 166.604 |
| 6 | 2Đ1e | P2O5 dễ tiêu |  |  | 77.880 | 14.745 | 22.391 | 17.016 | 132.033 |  | 26.407 |  | 158.440 | 159.704 |
| 7 | 2Đ1f | K2O dễ tiêu |  |  | 77.880 | 14.745 | 28.141 | 17.016 | 137.783 |  | 27.557 |  | 165.340 | 166.604 |
| 8 | 2Đ1g | Tổng muối |  |  | 107.085 | 18.019 | 16.323 | 16.667 | 158.094 |  | 31.616 |  | 189.710 | 191.452 |
| 9 | 2Đ1h | Tổng N | TCVN 6498:1999 |  | 107.085 | 37.304 | 15.908 | 16.667 | 176.964 |  | 35.386 |  | 212.350 | 214.096 |
| 10 | 2Đ1k | Tổng P | TCVN 8940 : 2011 |  | 107.085 | 18.019 | 15.600 | 16.667 | 157.371 |  | 31.469 |  | 188.840 | 190.584 |
| 11 | 2Đ1m | tổng các bon hữu cơ | TCVN 6644:2000 |  | 77.880 | 20.094 | 38.017 | 20.986 | 156.977 |  | 31.393 |  | 188.370 | 189.637 |
| 12 | 2Đ2a | Ca2+ | EPA 3050b + TCVN 6196-1996 |  | 87.222 | 18.353 | 46.340 | 17.002 | 168.917 |  | 33.783 |  | 202.700 | 204.144 |
| 13 | 2Đ2b | Mg2+ | EPA 3050b + TCVN 6196-1996 |  | 87.222 | 18.353 | 51.550 | 17.002 | 174.126 |  | 34.824 |  | 208.950 | 210.395 |
| 14 | 2Đ2c | K+ | TCVN 5254-1990 |  | 87.222 | 8.277 | 28.841 | 16.524 | 140.863 |  | 28.167 |  | 169.030 | 170.479 |
| 15 | 2Đ2d | Na+ | TCVN 5254-1990 |  | 87.222 | 8.277 | 28.766 | 16.524 | 140.788 |  | 28.152 |  | 168.940 | 170.389 |
| 16 | 2Đ22Đ | Al3+ | TCVN 4403 : 2011 |  | 87.222 | 8.277 | 134.295 | 16.524 | 246.317 |  | 49.263 |  | 295.580 | 297.024 |
| 17 | 2Đ2e | Fe3+ | TCVN 4618-1988 |  | 87.222 | 23.419 | 17.501 | 17.773 | 145.916 |  | 29.184 |  | 175.100 | 176.543 |
| 18 | 2Đ2g | Mn2+ | SMEWW 3113.B |  | 87.222 | 23.419 | 28.328 | 17.020 | 155.990 |  | 31.200 |  | 187.190 | 188.631 |
| 19 | 2Đ2h1 | Pb | TCVN 6649-2000 +TCVN 6496: 2009 |  | 87.222 | 116.726 | 39.228 | 21.720 | 264.896 |  | 52.974 |  | 317.870 | 319.319 |
| 20 | 2Đ2h2 | Cd | TCVN 6649-2000 +TCVN 6496: 2009 |  | 87.222 | 116.726 | 39.228 | 21.720 | 264.896 |  | 52.974 |  | 317.870 | 319.319 |
| 21 | 2Đ2k1 | Kim loại nặng (As) | EPA 3050B +TCVN 6626:2000) |  | 163.542 | 67.500 | 51.682 | 22.168 | 304.892 |  | 60.978 |  | 365.870 | 368.577 |
| 22 | 2Đ2k2 | Kim loại nặng (Hg) | EPA 3050b + TCVN 7877:2008 |  | 163.542 | 65.065 | 31.509 | 22.168 | 282.284 |  | 56.456 |  | 338.740 | 341.447 |
| 23 | 2Đ2l1 | Kim loại (Fe) | TCVN 6649-2000 +TCVN 6496: 2009 |  | 109.028 | 42.806 | 32.903 | 20.453 | 205.191 |  | 41.039 |  | 246.230 | 248.034 |
| 24 | 2Đ2l2 | Kim loại (Cu) | TCVN 6649-2000 +TCVN 6496: 2009 |  | 109.028 | 42.806 | 32.508 | 20.453 | 204.795 |  | 40.955 |  | 245.750 | 247.559 |
| 25 | 2Đ2l3 | Kim loại (Mn) | TCVN 6649-2000 +TCVN 6496: 2009 |  | 109.028 | 42.806 | 36.720 | 20.453 | 209.007 |  | 41.793 |  | 250.800 | 252.614 |
| 26 | 2Đ2l4 | Kim loại (Zn) | TCVN 6649-2000 +TCVN 6496: 2009 |  | 109.028 | 42.806 | 32.903 | 20.453 | 205.191 |  | 41.039 |  | 246.230 | 248.034 |
| 27 | 2Đ2l5 | Kim loại (Cr) | TCVN 6649-2000 +TCVN 6496: 2009 |  | 109.028 | 42.806 | 38.221 | 20.453 | 210.509 |  | 42.101 |  | 252.610 | 254.415 |
| 28 | 2Đ2l6 | Kim loại (Ni) | TCVN 6649-2000 +TCVN 6496: 2009 |  | 109.028 | 42.806 | 36.720 | 20.453 | 209.007 |  | 41.793 |  | 250.800 | 252.614 |
| 29 | 2Đ3a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | TCVN 8061:2009 |  | 241.412 | 88.671 | 863.948 | 41.081 | 1.235.112 |  | 247.018 |  | 1.482.130 | 1.486.191 |
| 30 | 2Đ3b | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ | TCVN 8062:2009; |  | 241.412 | 126.411 | 604.667 | 41.081 | 1.013.571 |  | 202.709 |  | 1.216.280 | 1.220.342 |
| 31 | 2Đ4 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | TCVN 8061:2009 |  | 241.412 | 88.671 | 926.345 | 42.827 | 1.299.256 |  | 259.844 |  | 1.559.100 | 1.563.163 |
| 32 | 2Đ5 | PCBs | TCVN 8061:2009 |  | 241.412 | 88.671 | 858.802 | 59.369 | 1.248.254 |  | 249.646 |  | 1.497.900 | 1.501.961 |
| 33 | 2Đ6 | Phân tích đồng thời Kim loại | TCVN 8246: 2009 |  | 241.412 | 29.977 | 152.175 | 65.709 | 489.273 |  | 97.857 |  | 587.130 | 591.183 |
| E | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC NƯỚC DƯỚI ĐẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Công tác quan trắc môi trường nước dưới đất tại hiện trường (1NN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1NN1a | Nhiệt độ |  | SMEWW 2550B:2012 | 41.232 | 2.295 | 13.231 |  | 56.758 |  | 11.352 |  | 68.110 | 71.124 |
| 2 | 1NN1b | pH |  | TCVN 6492:2011 | 41.232 | 2.295 | 16.202 |  | 59.729 |  | 11.941 |  | 71.670 | 74.689 |
| 3 | 1NN2 | Oxy hòa tan (DO) |  | TCVN 7325:2004 | 41.232 | 2.765 | 18.090 |  | 62.087 |  | 12.413 |  | 74.500 | 77.519 |
| 4 | 1NN3a | Độ đục |  | TCVN 6184:2008; | 41.232 | 2.500 | 32.270 |  | 76.003 |  | 15.197 |  | 91.200 | 94.218 |
| 5 | 1NN3b | Độ dẫn điện (EC) |  | SMEWW 2510B:2012 | 41.232 | 7.436 | 12.928 |  | 61.596 |  | 12.314 |  | 73.910 | 76.930 |
| 6 | 1NN3c | Thế Ôxy hóa khử (ORP) |  | SMEWW 2580B:2012 | 41.232 | 2.295 | 27.810 |  | 71.337 |  | 14.263 |  | 85.600 | 88.619 |
| 7 | 1NN3d | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) |  | SMEWW 2540C:2012 | 41.232 | 2.295 | 26.536 |  | 70.063 |  | 14.007 |  | 84.070 | 87.090 |
| 8 | 1NN4 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ dẫn điện (EC), Thế Oxy hóa khử (ORP),Tổng chất rắn hòa tan (TDS) |  | TCVN 6663-1:2011 TCVN 6663-3:2008 TCVN 6663-11:2011 | 160.662 | 6.783 | 79.142 |  | 246.586 |  | 49.314 |  | 295.900 | 306.766 |
| 9 | 1NN5a | Chất rắn lơ lửng (SS) |  |  | 41.232 | 1.998 | 7.009 |  | 50.240 |  | 10.040 |  | 60.280 | 63.302 |
| 10 | 1NN5b | Chất rắn tổng số (TS) |  |  | 41.232 | 1.998 | 7.009 |  | 50.240 |  | 10.040 |  | 60.280 | 63.302 |
| 11 | 1NN6 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 |  |  | 41.232 | 1.998 | 7.009 |  | 50.240 |  | 10.040 |  | 60.280 | 63.302 |
| 12 | 1NN7a | Chỉ số Permanganat |  |  | 41.232 | 2.797 | 7.139 |  | 51.168 |  | 10.232 |  | 61.400 | 64.416 |
| 13 | 1NN7b | Nitơ amôn (NH4+) |  |  | 41.232 | 2.797 | 7.139 |  | 51.168 |  | 10.232 |  | 61.400 | 64.416 |
| 14 | 1NN7c | Nitrite (NO2-) |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 15 | 1NN7d | Nitrate (NO3-) |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 16 | 1NN7đ | Sulphat (SO42-) |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 17 | 1NN7e | Florua (F-) |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 18 | 1NN7f | Photphat (PO43-) |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 19 | 1NN7g | Oxyt Silic (SiO3) |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 20 | 1NN7h | Tổng N |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 21 | 1NN7i | Crom (Cr6+) |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 22 | 1NN7k | Tổng P |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 23 | 1NN7l | Clorua (Cl-) |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 24 | 1NN7m1 | Kim loại nặng Pb |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 25 | 1NN7m2 | Kim loại nặng Cd |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 26 | 1NN7n1 | Kim loại nặng As |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 27 | 1NN7n2 | Kim loại nặng Se |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 28 | 1NN7n3 | Kim loại nặng Hg |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 29 | 1NN7o | Sulfua |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 30 | 1NN7p1 | Kim loại Fe |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 31 | 1NN7p2 | Kim loại Cu |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 32 | 1NN7p3 | Kim loại Zn |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 33 | 1NN7p4 | Kim loại Mn |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 34 | 1NN7p5 | Kim loại Cr |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 35 | 1NN7p6 | Kim loại Ni |  |  | 45.903 | 2.797 | 7.139 |  | 55.839 |  | 11.161 |  | 67.000 | 70.111 |
| 36 | 1NN8 | Cyanua (CN-) |  |  | 45.903 | 3.855 | 7.754 |  | 57.513 |  | 11.497 |  | 69.010 | 72.120 |
| 37 | 1NN9a1 | Coliform (TCVN 6187-1:2009) |  |  | 45.903 | 3.855 | 7.754 |  | 57.513 |  | 11.497 |  | 69.010 | 72.120 |
| 38 | 1NN9a2 | Coliform (TCVN 6187-2:2009) |  |  | 45.903 | 3.855 | 7.754 |  | 57.513 |  | 11.497 |  | 69.010 | 72.120 |
| 39 | 1NN9b1 | E.coli (TCVN 6187-1:2009) |  |  | 45.903 | 3.855 | 7.754 |  | 57.513 |  | 11.497 |  | 69.010 | 72.120 |
| 40 | 1NN9b2 | E.coli (TCVN 6187-2:2009) |  |  | 45.903 | 3.855 | 7.754 |  | 57.513 |  | 11.497 |  | 69.010 | 72.120 |
| 41 | 1NN10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  | 50.575 | 3.855 | 7.754 |  | 62.185 |  | 12.435 |  | 74.620 | 77.814 |
| 42 | 1NN11 | Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ |  |  | 50.575 | 3.855 | 7.754 |  | 62.185 |  | 12.435 |  | 74.620 | 77.814 |
| 43 | 1NN12 | Phenol |  |  | 45.903 | 3.855 | 7.754 |  | 57.513 |  | 11.497 |  | 69.010 | 72.120 |
| 44 | 1NN13 | Phân tích đồng thời các kim loại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| E2 | Công tác quan trắc môi trường nước dưới đất trong phòng thí nghiệm (2NN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2NN5a | Chất rắn lơ lửng (SS) | TCVN 6625:2000 |  | 69.586 | 3.433 | 12.277 | 2.739 | 88.035 |  | 17.605 |  | 105.640 | 106.736 |
| 2 | 2NN5b | Chất rắn tổng số (TS) | SMEWW 2540.D:2012 |  | 69.586 | 3.433 | 12.277 | 2.739 | 88.035 |  | 17.605 |  | 105.640 | 106.736 |
| 3 | 2NN6 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 | TCVN 6624:1996 |  | 69.586 | 9.162 | 79.629 | 4.577 | 162.954 |  | 32.587 |  | 195.541 | 196.639 |
| 4 | 2NN7a | Chỉ số Permanganat | TCVN 6186:1996 |  | 69.586 | 15.098 | 17.013 | 4.950 | 106.647 |  | 21.323 |  | 127.970 | 129.071 |
| 5 | 2NN7b | Nitơ amôn (NH4+) | TCVN 6179:1996 |  | 81.774 | 27.767 | 20.199 | 4.771 | 134.511 |  | 26.899 |  | 161.410 | 162.742 |
| 6 | 2NN7c | Nitrite (NO2-) | SMEWW 4500.NO2.B:2012 |  | 81.774 | 29.152 | 19.941 | 5.049 | 135.916 |  | 27.184 |  | 163.100 | 164.428 |
| 7 | 2NN7d | Nitrate (NO3-) | TCVN 6180:1996 |  | 81.774 | 29.559 | 21.455 | 5.049 | 137.838 |  | 27.562 |  | 165.400 | 166.734 |
| 8 | 2NN7đ | Sulphat (SO42-) | EPA 375.4 |  | 81.774 | 22.035 | 30.307 | 7.440 | 141.556 |  | 28.304 |  | 169.860 | 171.196 |
| 9 | 2NN7e | Florua (F-) | SMEWW 4500.F.D:2012 |  | 81.774 | 24.252 | 58.685 | 8.245 | 172.957 |  | 34.583 |  | 207.540 | 208.877 |
| 10 | 2NN7f | Photphat (PO43-) | TCVN 6202:2008 |  | 81.774 | 21.176 | 11.403 | 8.216 | 122.570 |  | 24.510 |  | 147.080 | 148.412 |
| 11 | 2NN7g | Oxyt Silic (SiO3) | SMEWW 4500-SiO2:2012 |  | 81.774 | 21.044 | 30.019 | 7.896 | 140.733 |  | 28.146 |  | 168.879 | 170.208 |
| 12 | 2NN7h | Tổng N | TCVN 6638:2000 |  | 116.820 | 18.343 | 14.792 | 10.949 | 160.904 |  | 32.176 |  | 193.080 | 194.982 |
| 13 | 2NN7i | Crom (Cr6+) | TCVN 6658:2000 |  | 91.584 | 21.176 | 29.171 | 10.083 | 152.015 |  | 30.395 |  | 182.410 | 183.932 |
| 14 | 2NN7k | Tổng P | TCVN 6202:2008 |  | 126.555 | 26.326 | 7.525 | 9.646 | 170.051 |  | 34.009 |  | 204.060 | 206.117 |
| 15 | 2NN7l | Clorua (Cl-) | SMEWW 4500.Cl.B:2012 |  | 69.586 | 16.801 | 16.132 | 9.238 | 111.757 |  | 22.343 |  | 134.100 | 135.203 |
| 16 | 2NN7m1 | Kim loại nặng Pb | SMEWW 3113.B:2012 |  | 185.348 | 25.011 | 21.020 | 17.014 | 248.394 |  | 49.676 |  | 298.070 | 301.140 |
| 17 | 2NN7m2 | Kim loại nặng Cd | SMEWW 3113.B:2012 |  | 185.348 | 25.011 | 21.763 | 17.014 | 249.137 |  | 49.823 |  | 298.960 | 302.032 |
| 18 | 2NN7n1 | Kim loại nặng As | TCVN 6626:2000 |  | 205.200 | 24.833 | 31.498 | 19.411 | 280.942 |  | 56.188 |  | 337.130 | 340.578 |
| 19 | 2NN7n2 | Kim loại nặng Se | TCVN 6626:2000 |  | 205.200 | 24.833 | 25.401 | 19.411 | 274.845 |  | 54.965 |  | 329.810 | 333.262 |
| 20 | 2NN7n3 | Kim loại nặng Hg | TCVN 7877:2008 |  | 205.200 | 24.330 | 28.642 | 19.411 | 277.583 |  | 55.517 |  | 333.100 | 336.547 |
| 21 | 2NN7o | Sulfua | SMEWW 4500.S2-.D:2012 |  | 91.584 | 65.357 | 23.989 | 13.410 | 194.340 |  | 38.860 |  | 233.200 | 234.722 |
| 22 | 2NN7p1 | Kim loại Fe | SMEWW 3111.B:2012 |  | 152.639 | 13.117 | 25.975 | 14.314 | 206.046 |  | 41.204 |  | 247.250 | 249.781 |
| 23 | 2NN7p2 | Kim loại Cu | SMEWW 3111.B:2012 |  | 152.639 | 13.593 | 18.970 | 14.314 | 199.517 |  | 39.903 |  | 239.420 | 241.946 |
| 24 | 2NN7p3 | Kim loại Zn | SMEWW 3111.B:2012 |  | 152.639 | 13.117 | 17.810 | 14.314 | 197.881 |  | 39.569 |  | 237.450 | 239.983 |
| 25 | 2NN7p4 | Kim loại Mn | SMEWW 3111.B:2012 |  | 152.639 | 16.537 | 20.953 | 14.314 | 204.443 |  | 40.886 |  | 245.329 | 247.858 |
| 26 | 2NN7p5 | Kim loại Cr | SMEWW 3111.B:2012 |  | 152.639 | 13.117 | 21.708 | 14.314 | 201.779 |  | 40.351 |  | 242.130 | 244.661 |
| 27 | 2NN7p6 | Kim loại Ni | SMEWW 3111.B:2012 |  | 152.639 | 13.117 | 20.207 | 14.314 | 200.277 |  | 40.052 |  | 240.329 | 242.858 |
| 28 | 2NN8 | Cyanua (CN-) | TCVN 6181:1996 |  | 141.736 | 17.619 | 48.785 | 16.906 | 225.045 |  | 45.005 |  | 270.050 | 272.400 |
| 29 | 2NN9a1 | Coliform (TCVN 6187-1:2009) | TCVN 6187-1:2009 |  | 152.639 | 4.459 | 93.951 | 21.284 | 272.333 |  | 54.468 |  | 326.801 | 329.326 |
| 30 | 2NN9a2 | Coliform (TCVN 6187-2:2009) | TCVN 6187-2:2009 |  | 152.639 | 4.459 | 73.917 | 21.284 | 252.299 |  | 50.452 |  | 302.751 | 305.285 |
| 31 | 2NN9b1 | E.coli (TCVN 6187-1:2009) | TCVN 6187-1:2009 |  | 152.639 | 4.459 | 93.951 | 21.284 | 272.333 |  | 54.458 |  | 326.791 | 329.326 |
| 32 | 2NN9b2 | E.coli (TCVN 6187-2:2009) | TCVN 6187-2:2009 |  | 152.639 | 4.459 | 73.917 | 21.284 | 252.299 |  | 50.452 |  | 302.751 | 305.285 |
| 33 | 2NN10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | EPA Method 8270D |  | 482.824 | 72.148 | 580.991 | 41.908 | 1.177.872 |  | 235.569 |  | 1.413.441 | 1.421.558 |
| 34 | 2NN11 | Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ | EPA Method 8270D |  | 482.824 | 72.148 | 580.991 | 41.908 | 1.177.872 |  | 235.569 |  | 1.413.441 | 1.421.558 |
| 35 | 2NN12 | Phenol | SMEWW 5530C:2012 |  | 174.445 | 37.950 | 69.176 | 17.591 | 299.162 |  | 59.828 |  | 358.990 | 361.880 |
| 36 | 2NN13 | Phân tích đồng thời các kim loại | TCVN 6665:2011 |  | 217.271 | 37.120 | 140.684 | 102.469 | 497.544 |  | 99.506 |  | 597.050 | 600.703 |
| G | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc khí thải tại hiện trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Các thông số khí tượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1KT1a | Nhiệt độ | QCVN 46:2012/BTNMT |  | 51.641 | 2.242 | 10.774 |  | 64.657 | 12.923 |  | 77.580 |  | 74.674 |
| 2 | 1KT1b | Độ ẩm |  |  | 51.641 | 2.242 | 10.774 |  | 64.657 | 12.923 |  | 77.580 |  | 74.674 |
| 3 | 1KT2a | Vận tốc gió |  |  | 51.641 | 2.242 | 10.774 |  | 64.657 | 12.923 |  | 77.580 |  | 74.674 |
| 4 | 1KT2b | Hướng gió |  |  | 51.641 | 2.242 | 10.774 |  | 64.657 | 12.923 |  | 77.580 |  | 74.674 |
| 5 | 1KT3 | Áp suất khí quyển |  |  | 51.641 | 2.242 | 10.773 |  | 64.657 | 12.923 |  | 77.580 |  | 74.673 |
| b | Các thông số khí thải |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b1 | Các thông số đo nhanh tại hiện trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1KT4 | Nhiệt độ | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |  | 80.331 | 13.040 | 9.975 | 1.838 | 105.184 | 21.036 |  | 126.220 |  | 131.652 |
| 7 | 1KT5 | Vận tốc | US-EPA Method 2 |  | 80.331 | 40.002 | 13.999 | 1.838 | 136.171 | 27.229 |  | 163.400 |  | 168.836 |
| 8 | 1KT6 | Hàm ẩm | US-EPA Method 3 |  | 80.331 | 52.039 | 13.999 | 1.838 | 148.207 | 29.633 |  | 177.840 |  | 183.280 |
| 9 | 1KT7 | Khối lượng mol phân tử khí khô | US-EPA Method 4 |  | 80.331 | 27.012 | 14.048 | 3.676 | 125.067 | 25.013 |  | 150.080 |  | 155.511 |
| 10 | 1KT8 | Áp suất khí thải | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |  | 126.234 | 13.040 | 9.975 |  | 149.249 | 29.851 |  | 179.100 |  | 187.633 |
| 11 | 1KT9a | Khí oxy (O2) |  |  | 189.655 | 38.289 | 54.295 | 5.955 | 288.193 | 57.637 |  | 345.830 |  | 357.806 |
| 12 | 1KT9b | Khí CO |  |  | 189.655 | 50.791 | 47.197 | 5.955 | 293.598 | 58.712 |  | 352.310 |  | 364.292 |
| 13 | 1KT9c | Khí NO |  |  | 189.655 | 49.366 | 41.821 | 5.955 | 286.797 | 57.353 |  | 344.150 |  | 356.130 |
| 14 | 1KT9d | Khí Nitơ dioxit (NO2) |  |  | 189.655 | 49.910 | 55.580 | 5.955 | 301.100 | 60.220 |  | 361.320 |  | 373.293 |
| 15 | 1KT9đ | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) |  |  | 189.655 | 50.181 | 82.567 |  | 322.403 | 64.477 |  | 386.880 |  | 398.858 |
| b2 | Các thông số đo bằng thiết bị phân tích thí nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1KT9e | Khí NOx | USEPA method 7 |  | 177.011 | 50.181 | 24.932 | 5.955 | 258.079 | 51.611 |  | 309.690 |  | 320.871 |
| 17 | 1KT9f | Khí: SO2 | USEPA method 6 |  | 177.011 | 50.181 | 8.794 |  | 235.986 | 47.194 |  | 283.180 |  | 294.359 |
| 18 | 1KT9g | Khí CO | TCVN 7242:2003 |  | 177.011 | 59.467 | 11.326 |  | 247.804 | 49.556 |  | 297.360 |  | 308.540 |
| 19 | 1KT10a | Bụi tổng số (TSP) |  |  | 1.011.492 | 95.398 | 128.204 | 5.955 | 1.241.050 | 248.210 |  | 1.489.260 |  | 1.553.119 |
| 20 | 1KT10b | Bụi PM10 | USEPA method 201 |  | 1.011.492 | 95.398 | 128.204 | 24.335 | 1.259.430 | 251.886 |  | 1.511.316 |  | 1.575.175 |
| 21 | 1KT11a | HCl | USEPA method 26 TCVN 7244:2003 |  | 177.011 | 57.189 | 50.606 | 24.335 | 309.142 | 61.828 |  | 370.970 |  | 382.146 |
| 22 | 1KT11a | HF |  |  | 177.011 | 57.189 | 50.606 | 24.335 | 309.142 | 61.828 |  | 370.970 |  | 382.146 |
| 23 | 1KT11c | H2SO4 |  |  | 177.011 | 57.189 | 50.606 | 24.335 | 309.142 | 61.828 |  | 370.970 |  | 382.146 |
| 24 | 1KT12a1 | Kim loại Pb | USEPA method 29 |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 |  | 377.660 |  | 388.838 |
| 25 | 1KT12a2 | Kim loại Cd |  |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 |  | 377.660 |  | 388.838 |
| 26 | 1KT12b1 | Kim loại As |  |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 |  | 377.660 |  | 388.838 |
| 27 | 1KT12b2 | Kim loại Sb |  |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 |  | 377.660 |  | 388.838 |
| 28 | 1KT12b3 | Kim loại Se |  |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 |  | 377.660 |  | 388.838 |
| 29 | 1KT12b4 | Kim loại Hg |  |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 |  | 377.660 |  | 388.838 |
| 30 | 1KT12c1 | Kim loại Cu |  |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 |  | 377.660 |  | 388.838 |
| 31 | 1KT12c2 | Kim loại Cr |  |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 |  | 377.660 |  | 388.838 |
| 32 | 1KT12c3 | Kim loại Mn |  |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 |  | 377.660 |  | 388.838 |
| 33 | 1KT12c4 | Kim loại Zn |  |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 |  | 377.660 |  | 388.838 |
| 34 | 1KT12c5 | Kim loại Ni |  |  | 177.011 | 61.925 | 69.827 | 5.955 | 314.719 | 62.941 |  | 377.660 |  | 388.838 |
| 35 | 1KT12d | Hg (method 30B) | USEPA method 30B |  | 202.298 | 60.808 | 56.261 | 5.955 | 325.322 | 65.058 |  | 390.380 |  | 403.159 |
| 36 | 1KT13a | Hợp chất hữu cơ | USEPA method 18 |  | 202.298 | 65.060 | 79.639 | 5.955 | 352.952 | 70.588 |  | 423.540 |  | 436.315 |
| 37 | 1KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) | USEPA method 25 |  | 202.298 | 65.060 | 79.639 | 5.955 | 352.952 | 70.588 |  | 423.540 |  | 436.315 |
| c | Các đặc tính nguồn thải |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1KT15a | Chiều cao nguồn thải |  |  | 80.331 | 2.626 | 4.579 |  | 87.536 | 17.504 |  | 105.040 |  | 110.475 |
| 39 | 1KT15b | Đường kính trong miệng ống khói |  |  | 80.331 | 2.626 | 4.579 |  | 87.536 | 17.504 |  | 105.040 |  | 110.475 |
| 40 | 1KT16 | Lưu lượng khí thải |  |  | 139.080 | 9.694 | 14.000 | 5.955 | 168.729 | 33.741 |  | 202.470 |  | 211.255 |
| G2 | Hoạt động phân tích khí thải trong phòng thí nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2KT9e | Khí NOx | USEPA method 7 |  | 87.222 | 381 | 55.542 | 1.823 | 144.968 | 28.992 |  | 173.960 |  | 175.406 |
| 2 | 2KT9f | Khí: SO2 | USEPA method 6 |  | 87.222 | 381 | 103.695 | 1.823 | 193.121 | 38.619 |  | 231.740 |  | 233.188 |
| 3 | 2KT9g | Khí CO | TCVN 7242:2003 |  | 87.222 | 381 | 27.702 | 1.823 | 117.128 | 23.422 |  | 140.550 |  | 141.997 |
| 4 | 2KT10a | Bụi tổng số (TSP) | USEPA method 15 |  | 87.222 | 2.968 | 14.150 | 34.021 | 138.361 | 27.669 |  | 166.030 |  | 167.477 |
| 5 | 2KT10b | Bụi PM10 | USEPA method 201 |  | 87.222 | 2.968 | 14.150 | 34.021 | 138.361 | 27.669 |  | 166.030 |  | 167.477 |
| 6 | 2KT11a | HCl | USEPA method 26 TCVN 7244:2003 |  | 120.706 | 29.735 | 84.300 | 17.698 | 252.439 | 50.481 |  | 302.920 |  | 304.954 |
| 7 | 2KT11a | HF |  |  | 120.706 | 29.735 | 84.300 | 17.698 | 252.439 | 50.481 |  | 302.920 |  | 304.954 |
| 8 | 2KT11c | H2SO4 |  |  | 120.706 | 29.735 | 84.300 | 17.698 | 252.439 | 50.481 |  | 302.920 |  | 304.954 |
| 9 | 2KT12a1 | Kim loại Pb | USEPA method 29 |  | 120.706 | 47.924 | 49.157 | 20.690 | 238.478 | 47.692 |  | 286.170 |  | 288.202 |
| 10 | 2KT12a2 | Kim loại Cd |  |  | 120.706 | 47.924 | 49.157 | 20.690 | 238.478 | 47.692 |  | 286.170 |  | 288.202 |
| 11 | 2KT12b1 | Kim loại As |  |  | 120.706 | 61.373 | 57.920 | 21.139 | 261.137 | 52.223 |  | 313.360 |  | 315.393 |
| 12 | 2KT12b2 | Kim loại Sb |  |  | 120.706 | 61.373 | 57.920 | 21.139 | 261.137 | 52.223 |  | 313.360 |  | 315.393 |
| 13 | 2KT12b3 | Kim loại Se |  |  | 120.706 | 61.373 | 57.920 | 21.139 | 261.137 | 52.223 |  | 313.360 |  | 315.393 |
| 14 | 2KT12b4 | Kim loại Hg | USEPA method 30B |  | 120.706 | 61.373 | 57.920 | 21.139 | 261.137 | 52.223 |  | 313.360 |  | 315.393 |
| 15 | 2KT12c1 | Kim loại Cu | USEPA method 29 |  | 120.706 | 35.228 | 42.833 | 20.269 | 219.037 | 43.803 |  | 262.840 |  | 264.872 |
| 16 | 2KT12c2 | Kim loại Cr |  |  | 120.706 | 35.228 | 42.833 | 20.269 | 219.037 | 43.803 |  | 262.840 |  | 264.872 |
| 17 | 2KT12c3 | Kim loại Mn |  |  | 120.706 | 35.228 | 42.833 | 20.269 | 219.037 | 43.803 |  | 262.840 |  | 264.872 |
| 18 | 2KT12c4 | Kim loại Zn |  |  | 120.706 | 35.228 | 42.833 | 20.269 | 219.037 | 43.803 |  | 262.840 |  | 264.872 |
| 19 | 2KT12c5 | Kim loại Ni |  |  | 120.706 | 35.228 | 42.833 | 20.269 | 219.037 | 43.803 |  | 262.840 |  | 264.872 |
| 20 | 2KT12d | Hg (method 30B) | USEPA method 30B |  | 120.706 | 61.373 | 19.670 | 21.139 | 222.888 | 44.572 |  | 267.460 |  | 269.493 |
| 21 | 2KT13a | Hợp chất hữu cơ | USEPA method 18 |  | 241.412 | 24.580 | 33.682 | 29.838 | 329.512 | 65.898 |  | 395.410 |  | 399.470 |
| 22 | 2KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) | USEPA method 25 |  | 241.412 | 24.580 | 33.682 | 29.838 | 329.512 | 65.898 |  | 395.410 |  | 399.470 |
| 23 | 2KT14 | Phân tích đồng thời các kim loại (trừ Hg) (Giá tính cho một mẫu) | USEPA method 29 |  | 241.412 | 43.587 | 754.988 | 102.469 | 1.142.455 | 228.485 |  | 1.370.940 |  | 1.375.002 |
| H | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Công tác quan trắc môi trường nước thải tại hiện trường (1NT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1NT1 | Nhiệt độ | SMEWW 2550B:2012 |  | 35.429 | 10.735 | 6.412 |  | 52.576 | 10.514 |  | 63.090 |  | 65.786 |
| 2 | 1NT2 | pH | TCVN 6492:2011 |  | 35.429 | 10.735 | 11.148 |  | 57.311 | 11.459 |  | 68.770 |  | 71.468 |
| 3 | 1NT3 | Vận tốc | SMEWW 2580B:2012 |  | 91.807 | 14.967 | 3.197 |  | 109.970 | 21.990 |  | 131.960 |  | 137.622 |
| 4 | 1NT4a | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | TCVN 7325:2004 |  | 36.561 | 2.547 | 33.653 |  | 72.761 | 14.549 |  | 87.310 |  | 90.024 |
| 5 | 1NT4b | Độ màu | TCVN 6184:2008; |  | 41.232 | 2.547 | 33.653 |  | 77.432 | 15.478 |  | 92.910 |  | 95.689 |
| 6 | 1NT5a | Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5 | SMEWW 2540C:2012 |  | 36.561 | 2.499 | 1.723 |  | 40.782 | 8.151 |  | 48.933 |  | 51.649 |
| 7 | 1NT5b | Nhu cầu oxy hoá học (COD) | SMEWW 2510B:2012 |  | 36.561 | 2.336 | 2.313 |  | 41.210 | 8.236 |  | 49.446 |  | 52.163 |
| 8 | 1NT6 | Chất rắn lơ lửng (SS) |  |  | 36.561 | 2.674 | 1.750 |  | 40.985 | 8.194 |  | 49.179 |  | 51.893 |
| 9 | 1NT7a1 | Coliform | TCVN 6625:2000 |  | 41.232 | 2.505 | 2.846 |  | 46.583 | 9.311 |  | 55.894 |  | 58.670 |
| 10 | 1NT7a2 | Coliform | TCVN 6001:2008 |  | 41.232 | 2.505 | 2.846 |  | 46.583 | 9.312 |  | 55.895 |  | 58.670 |
| 11 | 1NT7b1 | E.Coli | TCVN 6491:1999 |  | 45.903 | 2.285 | 2.846 |  | 51.034 | 10.200 |  | 61.234 |  | 64.070 |
| 12 | 1NT7b2 | E.Coli | TCVN 6179:1996 |  | 45.903 | 2.285 | 2.846 |  | 51.034 | 10.200 |  | 61.234 |  | 64.070 |
| 13 | 1NT8 | Tổng dầu, mỡ khoáng | SMEWW 4500.NO2.B:2012 |  | 50.575 | 2.327 | 2.943 |  | 55.845 | 11.163 |  | 67.008 |  | 69.902 |
| 14 | 1NT9 | Cyanua (CN-) | TCVN 6180:1996 |  | 45.903 | 2.542 | 8.246 |  | 56.691 | 11.331 |  | 68.022 |  | 70.859 |
| 15 | 1NT10a | Tổng P | TCVN 6202:2008 |  | 45.903 | 2.327 | 3.799 |  | 52.030 | 10.406 |  | 62.436 |  | 65.266 |
| 16 | 1NT10b | Tổng N | TCVN 6638:2000 |  | 45.903 | 2.327 | 3.799 |  | 52.030 | 10.406 |  | 62.436 |  | 65.266 |
| 17 | 1NT10c | Nitơ amôn (NH4+) | SMEWW 3113.B:2012 |  | 41.232 | 2.327 | 3.799 |  | 47.359 | 9.472 |  | 56.831 |  | 59.602 |
| 18 | 1NT10d | Sunlfua (S2-) | SMEWW 3113.B:2012 |  | 41.232 | 2.327 | 3.799 |  | 47.359 | 9.472 |  | 56.831 |  | 59.602 |
| 19 | 1NT10đ | Crom (VI) | TCVN 6626:2000 |  | 45.903 | 2.327 | 3.799 |  | 52.030 | 10.406 |  | 62.436 |  | 65.266 |
| 20 | 1NT10e | Nitrate (NO3) | TCVN 7877:2008 |  | 45.903 | 2.327 | 3.799 |  | 52.030 | 10.406 |  | 62.436 |  | 65.266 |
| 21 | 1NT10f | Sulphat (SO42) | SMEWW 3111.B:2012 |  | 45.903 | 2.327 | 3.799 |  | 52.030 | 10.406 |  | 62.436 |  | 65.266 |
| 22 | 1NT10g | Photphat (PO4 ) | SMEWW 3111.B:2012 |  | 45.903 | 2.327 | 3.799 |  | 52.030 | 10.406 |  | 62.436 |  | 65.266 |
| 23 | 1NT10h | Florua (F-) | SMEWW 3111.B:2012 |  | 45.903 | 2.327 | 3.799 |  | 52.030 | 10.406 |  | 62.436 |  | 65.266 |
| 24 | 1NT10i | Clorua (Cl-) | SMEWW 3111.B:2012 |  | 45.903 | 2.327 | 3.799 |  | 52.030 | 10.406 |  | 62.436 |  | 65.266 |
| 25 | 1NT10j | Clo dư (Cl2) | SMEWW 3111.B:2012 |  | 45.903 | 2.327 | 3.799 |  | 52.030 | 10.406 |  | 62.436 |  | 65.266 |
| 26 | 1NT10k1 | Kim loại nặng (Pb) | SMEWW 3111.B:2012 |  | 34.428 | 2.327 | 3.799 |  | 40.555 | 8.111 |  | 48.666 |  | 50.788 |
| 27 | 1NT10k2 | Kim loại nặng (Cd) | EPA 375.4 |  | 34.428 | 2.327 | 3.799 |  | 40.555 | 8.111 |  | 48.666 |  | 50.788 |
| 28 | 1NT10l1 | Kim loại nặng (As) | SMEWW 4500.P.E:2012 |  | 34.428 | 2.327 | 3.799 |  | 40.555 | 8.111 |  | 48.666 |  | 50.788 |
| 29 | 1NT10l2 | Kim loại nặng (Hg) | SMEWW 4500.Cl.B:2012 |  | 34.428 | 2.327 | 3.799 |  | 40.555 | 8.111 |  | 48.666 |  | 50.788 |
| 30 | 1NT10m1 | Kim loại (Cu) | SMEWW 4500.F.D:2012 |  | 34.428 | 2.327 | 3.799 |  | 40.555 | 8.111 |  | 48.666 |  | 50.788 |
| 31 | 1NT10m2 | Kim loại (Zn) | TCVN 6658:2000 |  | 34.428 | 2.327 | 3.799 |  | 40.555 | 8.111 |  | 48.666 |  | 50.788 |
| 32 | 1NT10m3 | Kim loại (Mn) | SMEWW 5520.B:2012 |  | 34.428 | 2.327 | 3.799 |  | 40.555 | 8.111 |  | 48.666 |  | 50.788 |
| 33 | 1NT10m4 | Kim loại (Fe) | TCVN 6187-1:2009 |  | 34.428 | 2.327 | 3.799 |  | 40.555 | 8.111 |  | 48.666 |  | 50.788 |
| 34 | 1NT10m5 | Kim loại (Cr) | TCVN 6187-2:2009 |  | 34.428 | 2.327 | 3.799 |  | 40.555 | 8.111 |  | 48.666 |  | 50.788 |
| 35 | 1NT10m6 | Kim loại (Ni) | TCVN 6187-1:2009 |  | 34.428 | 2.327 | 3.799 |  | 40.555 | 8.111 |  | 48.666 |  | 50.788 |
| 36 | 1NT11 | Phenol | TCVN 6187-2:2009 |  | 45.903 | 2.542 | 7.263 |  | 55.708 | 11.142 |  | 66.850 |  | 69.679 |
| 37 | 1NT12 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6634:2000 |  | 45.903 | 2.542 | 7.263 |  | 55.708 | 11.142 |  | 66.850 |  | 69.679 |
| 38 | 1NT13a | HCBVTV clo hữu cơ | EPA Method 8270D |  | 50.575 | 2.524 | 7.263 |  | 60.362 | 12.072 |  | 72.434 |  | 75.323 |
| 39 | 1NT13b | HCBVTV phot pho hữu cơ | EPA Method 8270D |  | 50.575 | 2.524 | 7.263 |  | 60.362 | 12.072 |  | 72.434 |  | 75.323 |
| 40 | 1NT13c | PCBs | TCVN 6181:1996 |  | 50.575 | 2.524 | 7.263 |  | 60.362 | 12.072 |  | 72.434 |  | 75.323 |
| 41 | 1NT14 | Phân tích đồng thời các kim loại ( giá tính cho 01 mẫu) | TCVN 6622-1:2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| H2 | Công tác quan trắc môi trường nước thải trong phòng thí nghiệm (2NT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2NT1 | Nhiệt độ | TCVN 6625:2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2 | 2NT2 | pH | TCVN 6001:2008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3 | 2NT3 | Vận tốc | TCVN 6491:1999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4 | 2NT4a | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | TCVN 6179:1996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5 | 2NT4b | Độ màu | SMEWW 4500.NO2.B:2012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 6 | 2NT5a | Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5 | TCVN 6180:1996 |  | 77.871 | 17.047 | 20.251 | 4.612 | 119.781 | 23.956 |  | 143.737 |  | 139.027 |
| 7 | 2NT5b | Nhu cầu oxy hoá học (COD) | TCVN 6202:2008 |  | 77.871 | 11.661 | 23.633 | 6.788 | 119.953 | 23.991 |  | 143.944 |  | 139.234 |
| 8 | 2NT6 | Chất rắn lơ lửng (SS) | TCVN 6638:2000 |  | 80.532 | 5.007 | 24.363 | 6.575 | 116.476 | 23.295 |  | 139.771 |  | 134.902 |
| 9 | 2NT7a1 | Coliform | SMEWW 3113.B:2012 |  | 136.290 | 4.540 | 60.618 | 13.932 | 215.380 | 43.076 |  | 258.456 |  | 250.228 |
| 10 | 2NT7a2 | Coliform | SMEWW 3113.B:2012 |  | 136.290 | 4.540 | 73.917 | 13.932 | 228.679 | 45.736 |  | 274.415 |  | 266.186 |
| 11 | 2NT7b1 | E.Coli | TCVN 6626:2000 |  | 136.290 | 4.540 | 60.618 | 13.932 | 215.380 | 43.076 |  | 258.456 |  | 250.228 |
| 12 | 2NT7b2 | E.Coli | TCVN 7877:2008 |  | 136.290 | 4.540 | 73.917 | 13.932 | 228.679 | 45.727 |  | 274.406 |  | 266.186 |
| 13 | 2NT8 | Tổng dầu, mỡ khoáng | SMEWW 3111.B:2012 |  | 174.445 | 15.450 | 99.212 | 35.986 | 325.093 | 65.019 |  | 390.112 |  | 379.590 |
| 14 | 2NT9 | Cyanua (CN-) | SMEWW 3111.B:2012 |  | 135.195 | 19.836 | 40.346 | 16.906 | 212.282 | 42.456 |  | 254.738 |  | 246.584 |
| 15 | 2NT10a | Tổng P | SMEWW 3111.B:2012 |  | 120.714 | 12.743 | 7.665 | 10.842 | 151.964 | 30.390 |  | 182.354 |  | 175.068 |
| 16 | 2NT10b | Tổng N | SMEWW 3111.B:2012 |  | 120.714 | 12.847 | 18.102 | 10.949 | 162.612 | 32.522 |  | 195.134 |  | 187.846 |
| 17 | 2NT10c | Nitơ amôn (NH4+) | SMEWW 3111.B:2012 |  | 101.244 | 11.461 | 16.907 | 4.771 | 134.384 | 26.875 |  | 161.259 |  | 155.148 |
| 18 | 2NT10d | Sunlfua (S2-) | SMEWW 3111.B:2012 |  | 97.350 | 11.461 | 15.575 | 5.049 | 129.435 | 25.884 |  | 155.319 |  | 149.444 |
| 19 | 2NT10đ | Crom (VI) | EPA 375.4 |  | 113.389 | 15.502 | 31.024 | 6.407 | 166.322 | 33.262 |  | 199.584 |  | 192.748 |
| 20 | 2NT10e | Nitrate (NO3) | SMEWW 4500.P.E:2012 |  | 97.350 | 16.191 | 26.802 | 5.049 | 145.392 | 29.072 |  | 174.464 |  | 168.593 |
| 21 | 2NT10f | Sulphat (SO42) | SMEWW 4500.Cl.B:2012 |  | 97.350 | 14.412 | 27.175 | 7.440 | 146.378 | 29.276 |  | 175.654 |  | 169.776 |
| 22 | 2NT10g | Photphat (PO4 ) | SMEWW 4500.F.D:2012 |  | 109.028 | 15.502 | 10.621 | 8.216 | 143.367 | 28.667 |  | 172.034 |  | 165.464 |
| 23 | 2NT10h | Florua (F-) | TCVN 6658:2000 |  | 101.244 | 17.758 | 31.885 | 5.398 | 156.285 | 31.249 |  | 187.534 |  | 181.429 |
| 24 | 2NT10i | Clorua (Cl-) | SMEWW 5520.B:2012 |  | 86.155 | 16.976 | 16.402 | 7.400 | 126.933 | 25.381 |  | 152.314 |  | 147.108 |
| 25 | 2NT10j | Clo dư (Cl2) | TCVN 6187-1:2009 |  | 174.445 | 17.384 | 50.207 | 7.400 | 249.435 | 49.879 |  | 299.314 |  | 288.800 |
| 26 | 2NT10k1 | Kim loại nặng (Pb) | TCVN 6187-2:2009 |  | 174.445 | 25.216 | 20.988 | 17.014 | 237.663 | 47.531 |  | 285.194 |  | 274.674 |
| 27 | 2NT10k2 | Kim loại nặng (Cd) | TCVN 6187-1:2009 |  | 174.445 | 25.216 | 20.988 | 17.014 | 237.663 | 47.531 |  | 285.194 |  | 274.674 |
| 28 | 2NT10l1 | Kim loại nặng (As) | TCVN 6187-2:2009 |  | 193.130 | 27.846 | 39.306 | 19.411 | 279.693 | 55.931 |  | 335.624 |  | 323.993 |
| 29 | 2NT10l2 | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 6634:2000 |  | 193.130 | 27.846 | 32.207 | 19.411 | 272.594 | 54.520 |  | 327.114 |  | 315.474 |
| 30 | 2NT10m1 | Kim loại (Cu) | EPA Method 8270D |  | 152.639 | 12.810 | 19.067 | 14.314 | 198.831 | 39.763 |  | 238.594 |  | 229.391 |
| 31 | 2NT10m2 | Kim loại (Zn) | EPA Method 8270D |  | 152.639 | 12.810 | 19.463 | 14.314 | 199.226 | 39.838 |  | 239.064 |  | 229.865 |
| 32 | 2NT10m3 | Kim loại (Mn) | TCVN 6181:1996 |  | 152.639 | 12.810 | 21.050 | 14.314 | 200.814 | 40.160 |  | 240.974 |  | 231.770 |
| 33 | 2NT10m4 | Kim loại (Fe) | TCVN 6622-1:2009 |  | 152.639 | 12.810 | 19.463 | 14.314 | 199.226 | 39.838 |  | 239.064 |  | 229.865 |
| 34 | 2NT10m5 | Kim loại (Cr) | SMEWW 5530C:2012 |  | 152.639 | 12.810 | 19.067 | 14.314 | 198.831 | 39.763 |  | 238.594 |  | 229.391 |
| 35 | 2NT10m6 | Kim loại (Ni) | TCVN 6665:2011 |  | 152.639 | 12.810 | 19.067 | 14.314 | 198.831 | 39.763 |  | 238.594 |  | 229.391 |
| 36 | 2NT11 | Phenol |  |  | 168.988 | 38.119 | 69.176 | 17.591 | 293.874 | 58.776 |  | 352.650 |  | 342.466 |
| 37 | 2NT12 | Chất hoạt động bề mặt |  |  | 168.988 | 47.360 | 81.767 | 17.606 | 315.722 | 63.138 |  | 378.860 |  | 368.683 |
| 38 | 2NT13a | HCBVTV clo hữu cơ |  |  | 374.189 | 83.763 | 639.497 | 38.232 | 1.135.682 | 227.134 |  | 1.362.816 |  | 1.340.269 |
| 39 | 2NT13b | HCBVTV phot pho hữu cơ |  |  | 374.189 | 83.763 | 641.889 | 38.232 | 1.138.074 | 227.612 |  | 1.365.686 |  | 1.343.140 |
| 40 | 2NT13c | PCBs |  |  | 374.189 | 118.965 | 641.924 | 78.668 | 1.213.746 | 242.750 |  | 1.456.496 |  | 1.433.946 |
| 41 | 2NT14 | Phân tích đồng thời các kim loại ( giá tính cho 01 mẫu) |  |  | 241.412 | 30.150 | 152.175 | 106.734 | 530.472 | 106.088 |  | 636.560 |  | 622.019 |
| I | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC TRẦM TÍCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1 | Công tác quan trắc môi trườngtrầm tích tại hiện trường (1TT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1TT1 | pH (H2O, KCl) | TCVN 6663-19:2015 ISO 5667-19:2004 TCVN 5979:2007 |  | 82.465 | 16.016 | 2.854 | 1.838 | 103.173 | 20.627 |  | 123.800 |  | 129.836 |
| 2 | 1TT2 | Tổng các bon hữu cơ | TCVN 6663-19:2015 ISO 5667-19:2004 |  | 82.465 | 16.016 | 2.854 | 1.838 | 103.173 | 20.627 |  | 123.800 |  | 129.836 |
| 3 | 1TT3 | Dầu mỡ |  |  | 80.331 | 16.016 | 2.854 | 1.838 | 101.039 | 20.201 |  | 121.240 |  | 126.678 |
| 4 | 1TT4 | Cyanua (CN-) |  |  | 80.331 | 16.016 | 2.854 | 1.838 | 101.039 | 20.201 |  | 121.240 |  | 126.678 |
| 5 | 1TT5a | Tổng N |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 |  | 121.870 |  | 127.301 |
| 6 | 1TT5b | Tổng P |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 |  | 121.870 |  | 127.301 |
| 7 | 1TT5c | Phenol |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 |  | 121.870 |  | 127.301 |
| 8 | 1TT5d1 | KLN (Pb) |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 |  | 121.870 |  | 127.301 |
| 9 | 1TT5d2 | KLN (Cd) |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 |  | 121.870 |  | 127.301 |
| 10 | 1TT5đ1 | KLN ( As) |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 |  | 121.870 |  | 127.301 |
| 11 | 1TT5đ2 | KLN (Hg) |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 |  | 121.870 |  | 127.301 |
| 12 | 1TT5e1 | KLN (Zn) |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 |  | 121.870 |  | 127.301 |
| 13 | 1TT5e2 | KLN (Cu) |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 |  | 121.870 |  | 127.301 |
| 14 | 1TT5e3 | KLN (Cr) |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 |  | 121.870 |  | 127.301 |
| 15 | 1TT5e4 | KLN (Mn) |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 |  | 121.870 |  | 127.301 |
| 16 | 1TT5e5 | KLN (Ni) |  |  | 80.331 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 101.558 | 20.312 |  | 121.870 |  | 127.301 |
| 17 | 1TT5f | Tổng K2O |  |  | 72.157 | 16.535 | 2.854 | 1.838 | 93.384 | 18.677 |  | 112.061 |  | 117.335 |
| 18 | 1TT6a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ |  |  | 80.331 | 16.319 | 2.854 | 1.838 | 101.342 | 20.268 |  | 121.610 |  | 127.041 |
| 19 | 1TT6b | Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ |  |  | 80.331 | 16.319 | 2.854 | 1.838 | 101.342 | 20.268 |  | 121.610 |  | 127.041 |
| 20 | 1TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid |  |  | 80.331 | 16.319 | 2.854 | 1.838 | 101.342 | 20.268 |  | 121.610 |  | 127.041 |
| 21 | 1TT6d | Polycyclic aromatichydrocarbon (PAHs) |  |  | 80.331 | 16.319 | 2.854 | 1.838 | 101.342 | 20.268 |  | 121.610 |  | 127.041 |
| 22 | 1TT6đ | PCBs |  |  | 80.331 | 16.319 | 2.854 | 1.838 | 101.342 | 20.268 |  | 121.610 |  | 127.041 |
| I2 | Công tác quan trắc môi trường trầm tích trong phòng thí nghiệm (2TT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2TT1 | pH (H2O, KCl) |  |  | 116.820 | 75.815 | 16.613 | 8.120 | 217.369 | 43.471 |  | 260.840 |  | 262.740 |
| 2 | 2TT2 | Tổng các bon hữu cơ | TCVN 6644:2000 |  | 144.847 | 206.954 | 12.808 | 26.500 | 391.110 | 78.220 |  | 469.330 |  | 471.766 |
| 3 | 2TT3 | Dầu mỡ | USEPA 9071 |  | 218.056 | 139.555 | 14.818 | 16.263 | 388.692 | 77.738 |  | 466.430 |  | 470.039 |
| 4 | 2TT4 | Cyanua (CN-) | USEPA 9010 |  | 218.056 | 129.521 | 26.058 | 16.263 | 389.898 | 77.972 |  | 467.870 |  | 471.485 |
| 5 | 2TT5a | Tổng N | TCVN 6498:1999 |  | 163.542 | 45.584 | 43.859 | 20.343 | 273.328 | 54.662 |  | 327.990 |  | 330.700 |
| 6 | 2TT5b | Tổng P | TCVN 8940:2011 |  | 163.542 | 45.377 | 44.343 | 20.345 | 273.606 | 54.714 |  | 328.320 |  | 331.033 |
| 7 | 2TT5c | Phenol | USEPA 3550C SMEWW 5530C |  | 218.056 | 211.173 | 76.978 | 35.971 | 542.179 | 108.431 |  | 650.610 |  | 654.223 |
| 8 | 2TT5d1 | KLN (Pb) | TCVN 6649:2000 TCVN 6496:2009 |  | 193.130 | 44.643 | 96.058 | 57.450 | 391.281 | 78.249 |  | 469.530 |  | 472.782 |
| 9 | 2TT5d2 | KLN (Cd) | TCVN 6649:2000 TCVN 6496:2009 |  | 193.130 | 44.643 | 96.058 | 57.450 | 391.281 | 78.249 |  | 469.530 |  | 472.782 |
| 10 | 2TT5đ1 | KLN ( As) | TCVN 8467:2010 TCVN 6649:2000 |  | 241.412 | 46.571 | 93.273 | 57.899 | 439.155 | 87.825 |  | 526.980 |  | 531.041 |
| 11 | 2TT5đ2 | KLN (Hg) | TCVN 8467:2010 TCVN 6649:2000 |  | 241.412 | 46.571 | 93.273 | 57.899 | 439.155 | 87.825 |  | 526.980 |  | 531.041 |
| 12 | 2TT5e1 | KLN (Zn) | TCVN 6496:2009 TCVN 6649:2000 |  | 174.445 | 38.318 | 53.369 | 51.074 | 317.207 | 63.433 |  | 380.640 |  | 383.535 |
| 13 | 2TT5e2 | KLN (Cu) | TCVN 6496:2009 TCVN 6649:2000 |  | 174.445 | 38.318 | 53.369 | 51.074 | 317.207 | 63.433 |  | 380.640 |  | 383.535 |
| 14 | 2TT5e3 | KLN (Cr) | TCVN 6496:2009 TCVN 6649:2000 |  | 174.445 | 38.318 | 53.369 | 51.074 | 317.207 | 63.433 |  | 380.640 |  | 383.535 |
| 15 | 2TT5e4 | KLN (Mn) | TCVN 6496:2009 TCVN 6649:2000 |  | 174.445 | 38.318 | 53.369 | 51.074 | 317.207 | 63.433 |  | 380.640 |  | 383.535 |
| 16 | 2TT5e5 | KLN (Ni) | TCVN 6496:2009 TCVN 6649:2000 |  | 174.445 | 38.318 | 53.369 | 51.074 | 317.207 | 63.433 |  | 380.640 |  | 383.535 |
| 17 | 2TT5f | Tổng K2O | TCVN 8660:2011 |  | 97.350 | 47.571 | 26.196 | 24.368 | 195.486 | 39.094 |  | 234.580 |  | 236.165 |
| 18 | 2TT6a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | USEPA 3550C USEPA 8270D |  | 289.694 | 574.676 | 152.070 | 170.568 | 1.187.008 | 237.402 |  | 1.424.410 |  | 1.429.277 |
| 19 | 2TT6b | Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ | USEPA 3550C USEPA 8270D |  | 289.694 | 574.676 | 152.070 | 170.568 | 1.187.008 | 237.402 |  | 1.424.410 |  | 1.429.277 |
| 20 | 2TT6c | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | USEPA 3550C USEPA 8270D |  | 289.694 | 574.676 | 152.070 | 170.568 | 1.187.008 | 237.402 |  | 1.424.410 |  | 1.429.277 |
| 21 | 2TT6d | Polycyclic aromatichydrocarbon (PAHs) | USEPA 3550C USEPA 8270D |  | 289.694 | 439.755 | 152.070 | 170.568 | 1.052.088 | 210.412 |  | 1.262.500 |  | 1.267.373 |
| 22 | 2TT6đ | PCBs | USEPA 3550C USEPA 8270D |  | 289.694 | 559.480 | 152.070 | 170.568 | 1.171.813 | 234.357 |  | 1.406.170 |  | 1.411.043 |
| 23 | 2TT7 | Phân tích đồng thời kim loại | TCVN 8246:2009 USEPA 7000A |  | 265.553 | 802.119 | 22.800 | 67.414 | 1.157.886 | 231.574 |  | 1.389.460 |  | 1.393.925 |
| K | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC CHẤT THẢI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | Công tác quan trắc môi trường chất thải tại hiện trường (1CT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1CT1 | Đô âm (%) | TCVN 4046: 1985 TCVN 5297:1995 |  | 35.429 | 2.509 | 7.916 |  | 45.854 | 9.166 |  | 55.020 |  | 57.928 |
| 2 | 1CT2 | pH |  |  | 44.286 | 2.509 | 10.314 |  | 57.109 | 11.422 |  | 68.531 |  | 72.159 |
| 3 | 1CT3 | Cyanua (CN-) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.511 |  | 99.093 |  | 104.373 |
| 4 | 1CT4 | Crom (VI) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.515 |  | 99.097 |  | 104.373 |
| 5 | 1CT5 | Florua (F-) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.509 |  | 99.091 |  | 104.373 |
| 6 | 1CT6a | Kim loại nặng (Pb) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 |  | 99.090 |  | 104.373 |
| 7 | 1CT6b | Kim loại nặng (Cd) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 |  | 99.090 |  | 104.373 |
| 8 | 1CT7a | Kim loại nặng (As) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.513 |  | 99.095 |  | 104.373 |
| 9 | 1CT7b | Kim loại nặng (Hg) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.515 |  | 99.097 |  | 104.373 |
| 10 | 1CT8a | Kim loại (Cu) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 |  | 99.090 |  | 104.373 |
| 11 | 1CT8b | Kim loại (Zn) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 |  | 99.090 |  | 104.373 |
| 12 | 1CT8c | Kim loại (Mn) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 |  | 99.090 |  | 104.373 |
| 13 | 1CT8d | Kim loại (Ta) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 |  | 99.090 |  | 104.373 |
| 14 | 1CT8đ | Kim loại (Cr) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 |  | 99.090 |  | 104.373 |
| 15 | 1CT8e | Kim loại (Ni) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 |  | 99.090 |  | 104.373 |
| 16 | 1CT8f | Kim loại (Ba) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 |  | 99.090 |  | 104.373 |
| 17 | 1CT8g | Kim loại (Se) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 |  | 99.090 |  | 104.373 |
| 18 | 1CT8h | Kim loại (Mo) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 |  | 99.090 |  | 104.373 |
| 19 | 1CT8i | Kim loại (Be) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 |  | 99.090 |  | 104.373 |
| 20 | 1CT8k | Kim loại (Va) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 |  | 99.090 |  | 104.373 |
| 21 | 1CT8m | Kim loại (Ag) |  |  | 72.157 | 2.509 | 7.916 |  | 82.582 | 16.508 |  | 99.090 |  | 104.373 |
| 22 | 1CT9 | Dầu mỡ |  |  | 80.331 | 2.509 | 7.916 |  | 90.756 | 18.147 |  | 108.903 |  | 114.339 |
| 23 | 1CT10 | Phenol |  |  | 80.331 | 2.509 | 7.916 |  | 90.756 | 18.151 |  | 108.907 |  | 114.339 |
| 24 | 1CT11a | HCBVTV clo hữu cơ |  |  | 80.331 | 2.509 | 7.916 |  | 90.756 | 18.147 |  | 108.903 |  | 114.339 |
| 25 | 1CT11b | HCBVTV phot pho hữu cơ |  |  | 80.331 | 2.509 | 7.916 |  | 90.756 | 18.148 |  | 108.904 |  | 114.339 |
| 26 | 1CT11c | PAH |  |  | 80.331 | 2.509 | 7.916 |  | 90.756 | 18.144 |  | 108.900 |  | 114.339 |
| 27 | 1CT11d | PCBs |  |  | 80.331 | 2.509 | 7.916 |  | 90.756 | 18.147 |  | 108.903 |  | 114.339 |
| 28 | 1CT12 | Lấy mẫu đồng thời các kim loại |  |  | 80.331 | 2.509 | 7.916 |  | 90.756 | 18.145 |  | 108.901 |  | 114.339 |
| K2a | Công tác quan trắc môi trường chất thải tại phòng thí nghiệm (2CT) ở dạng tuyệt đối |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2CT1 | Đô âm (%) | TCVN 6648:2000 |  | 49.705 | 5.573 | 11.372 | 6.749 | 73.400 | 14.680 |  | 88.080 |  | 88.861 |
| 2 | 2CT2 | pH | ASTM D4980:89 |  | 97.350 | 14.133 | 5.366 | 8.501 | 125.349 | 25.070 |  | 150.419 |  | 152.001 |
| 3 | 2CT3 | Cyanua (CN-) | EPA 9013 TCVN 6181:1996 |  | 218.056 | 29.227 | 129.586 | 16.614 | 393.483 | 78.694 |  | 472.177 |  | 475.788 |
| 4 | 2CT4 | Crom (VI) | EPA 3060A EPA 7196A |  | 130.834 | 27.676 | 148.283 | 12.750 | 319.544 | 63.909 |  | 383.453 |  | 385.618 |
| 5 | 2CT5 | Florua (F-) | SMEWW 4500.F-.D |  | 130.834 | 27.676 | 119.763 | 12.750 | 291.024 | 58.205 |  | 349.229 |  | 351.394 |
| 6 | 2CT6a | Kim loại nặng (Pb) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3113:2012 |  | 193.130 | 89.229 | 61.988 | 39.070 | 383.417 | 76.683 |  | 460.100 |  | 463.345 |
| 7 | 2CT6b | Kim loại nặng (Cd) |  |  | 193.130 | 89.229 | 61.988 | 39.070 | 383.417 | 76.683 |  | 460.100 |  | 463.345 |
| 8 | 2CT7a | Kim loại nặng (As) |  |  | 241.412 | 82.709 | 47.489 | 39.519 | 411.129 | 82.226 |  | 493.355 |  | 497.411 |
| 9 | 2CT7b | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3114:2012 |  | 241.412 | 85.384 | 46.571 | 39.519 | 412.886 | 82.577 |  | 495.463 |  | 499.519 |
| 10 | 2CT8a | Kim loại (Cu) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3111:2012 |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 |  | 345.360 |  | 347.885 |
| 11 | 2CT8b | Kim loại (Zn) |  |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 |  | 345.360 |  | 347.885 |
| 12 | 2CT8c | Kim loại (Mn) |  |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 |  | 345.360 |  | 347.885 |
| 13 | 2CT8d | Kim loại (Ta) | TCVN 8963:2011 EPA200.8 |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 |  | 345.360 |  | 347.885 |
| 14 | 2CT8đ | Kim loại (Cr) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3111:2012 |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 |  | 345.360 |  | 347.885 |
| 15 | 2CT8e | Kim loại (Ni) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3113:2012 |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 |  | 345.360 |  | 347.885 |
| 16 | 2CT8f | Kim loại (Ba) |  |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 |  | 345.360 |  | 347.885 |
| 17 | 2CT8g | Kim loại (Se) |  |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 |  | 345.360 |  | 347.885 |
| 18 | 2CT8h | Kim loại (Mo) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3111:2012 |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 |  | 345.360 |  | 347.885 |
| 19 | 2CT8i | Kim loại (Be) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3113:2012 |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 |  | 345.360 |  | 347.885 |
| 20 | 2CT8k | Kim loại (Va) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3111:2012 |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 |  | 345.360 |  | 347.885 |
| 21 | 2CT8m | Kim loại (Ag) | TCVN 8963:2011 SMEWW 3113:2012 |  | 152.639 | 51.799 | 46.991 | 36.370 | 287.800 | 57.560 |  | 345.360 |  | 347.885 |
| 22 | 2CT9 | Dầu mỡ | EPA 9071B |  | 218.056 | 32.279 | 132.427 | 38.945 | 421.708 | 84.339 |  | 506.047 |  | 509.658 |
| 23 | 2CT10 | Phenol | EPA 3550C SMEWW 5530C |  | 289.694 | 75.370 | 113.228 | 32.020 | 510.311 | 102.062 |  | 612.373 |  | 617.241 |
| 24 | 2CT11a | HCBVTV clo hữu cơ | EPA 846 EPA 8270D |  | 482.824 | 151.791 | 593.505 | 78.668 | 1.306.789 | 261.358 |  | 1.568.147 |  | 1.576.259 |
| 25 | 2CT11b | HCBVTV phot pho hữu cơ |  |  | 482.824 | 151.504 | 577.192 | 78.668 | 1.290.188 | 258.038 |  | 1.548.226 |  | 1.556.338 |
| 26 | 2CT11c | PAH |  |  | 362.118 | 151.504 | 452.684 | 78.668 | 1.044.975 | 208.995 |  | 1.253.970 |  | 1.260.053 |
| 27 | 2CT11d | PCBs |  |  | 482.824 | 151.504 | 452.684 | 78.668 | 1.165.681 | 233.136 |  | 1.398.817 |  | 1.406.929 |
| 28 | 2CT12 | Lấy mẫu đồng thời các kim loại | TCVN 8963:2011 TCVN 6665:2011 |  | 264.767 | 22.796 | 837.759 | 102.469 | 1.227.791 | 245.558 |  | 1.473.349 |  | 1.477.854 |
| K2b | Công tác quan trắc môi trường chất thải tại phòng thí nghiệm (2CT) ở dạng ngâm chiết |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2CT4 | Crom (VI) | EPA 1311 EPA 7196A |  | 157.001 | 33.212 | 177.940 | 15.300 | 383.453 | 76.690 |  | 460.143 |  | 462.741 |
| 2 | 2CT5 | Florua (F-) | EPA 1311 SMEWW 4500.F-.D |  | 157.001 | 33.212 | 143.716 | 15.300 | 349.229 | 69.840 |  | 419.069 |  | 421.672 |
| 3 | 2CT6a | Kim loại nặng (Pb) | EPA 1311 SMEWW 3113B: 2012 |  | 231.756 | 107.075 | 74.385 | 46.884 | 460.100 | 92.020 |  | 552.120 |  | 556.014 |
| 4 | 2CT6b | Kim loại nặng (Cd) |  |  | 231.756 | 107.075 | 74.385 | 46.884 | 460.100 | 92.020 |  | 552.120 |  | 556.014 |
| 5 | 2CT7a | Kim loại nặng (As) | EPA 1311 SMEWW 3114B: 2012 |  | 289.694 | 99.251 | 56.987 | 47.423 | 493.355 | 98.670 |  | 592.025 |  | 596.893 |
| 6 | 2CT7b | Kim loại nặng (Hg) | EPA 1311 TCVN 7877:2008 |  | 289.694 | 102.461 | 55.885 | 47.423 | 495.463 | 99.090 |  | 594.553 |  | 599.423 |
| 7 | 2CT8a | Kim loại (Cu) | EPA 1311 SMEWW 311B:2012 |  | 183.167 | 62.159 | 56.389 | 43.644 | 345.359 | 69.071 |  | 414.430 |  | 417.463 |
| 8 | 2CT8b | Kim loại (Zn) |  |  | 183.167 | 62.159 | 56.389 | 43.644 | 345.359 | 69.071 |  | 414.430 |  | 417.463 |
| 9 | 2CT8c | Kim loại (Mn) |  |  | 183.167 | 62.159 | 56.389 | 43.644 | 345.359 | 69.071 |  | 414.430 |  | 417.463 |
| 10 | 2CT8đ | Kim loại (Cr) |  |  | 183.167 | 62.159 | 56.389 | 43.644 | 345.359 | 69.071 |  | 414.430 |  | 417.463 |
| 11 | 2CT8e | Kim loại (Ni) |  |  | 183.167 | 62.159 | 56.389 | 43.644 | 345.359 | 69.071 |  | 414.430 |  | 417.463 |
| 12 | 2CT8f | Kim loại (Ba) |  |  | 183.167 | 62.159 | 56.389 | 43.644 | 345.359 | 69.071 |  | 414.430 |  | 417.463 |
| 13 | 2CT8g | Kim loại (Se) |  |  | 183.167 | 62.159 | 56.389 | 43.644 | 345.359 | 69.071 |  | 414.430 |  | 417.463 |
| 14 | 2CT9 | Dầu mỡ | EPA 9071B |  | 261.667 | 38.735 | 158.913 | 46.734 | 506.050 | 101.208 |  | 607.258 |  | 611.589 |
| 15 | 2CT10 | Phenol |  |  | 347.633 | 90.444 | 135.873 | 38.424 | 612.374 | 122.476 |  | 734.850 |  | 740.689 |
| 16 | 2CT11a | HCBVTV clo hữu cơ | EPA 1311 EPA 8270D |  | 579.389 | 182.150 | 712.207 | 94.402 | 1.568.147 | 313.623 |  | 1.881.770 |  | 1.891.511 |
| 17 | 2CT11b | HCBVTV phot pho hữu cơ |  |  | 579.389 | 181.805 | 692.631 | 94.402 | 1.548.226 | 309.644 |  | 1.857.870 |  | 1.867.606 |
| 18 | 2CT11c | PAH |  |  | 362.118 | 181.805 | 543.221 | 94.402 | 1.181.546 | 236.304 |  | 1.417.850 |  | 1.512.064 |
| 19 | 2CT11d | PCBs |  |  | 579.389 | 181.805 | 543.221 | 94.402 | 1.398.817 | 279.760 |  | 1.678.577 |  | 1.688.314 |
| 20 | 2CT12 | Lấy mẫu đồng thời các kim loại | EPA 1311 TCVN 6665:2011 |  | 317.720 | 27.355 | 1.005.311 | 122.962 | 1.473.349 | 294.664 |  | 1.768.013 |  | 1.773.425 |
| L | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG CỐ ĐỊNH LIÊN TỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KKC1a | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số nhiệt độ |  |  | 23.986 | 37.943 | 28.846 | 4.540 | 95.315 | 19.065 |  | 114.380 |  | 116.892 |
| 2 | KKC1b | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số độ ẩm |  |  | 23.986 | 37.943 | 28.846 | 4.540 | 95.315 | 19.065 |  | 114.380 |  | 116.892 |
| 3 | KKC1c | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology) đo thông số tốc độ gió |  |  | 23.986 | 37.943 | 28.846 | 4.540 | 95.315 | 19.065 |  | 114.380 |  | 116.892 |
| 4 | KKC1d | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió |  |  | 23.986 | 37.943 | 28.846 | 4.540 | 95.315 | 19.065 |  | 114.380 |  | 116.892 |
| 5 | KKC1đ | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số bức xạ mặt trời |  |  | 23.986 | 37.943 | 28.846 | 4.540 | 95.315 | 19.065 |  | 114.380 |  | 116.892 |
| 6 | KKC1e | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển |  |  | 23.986 | 37.943 | 28.846 | 4.540 | 95.315 | 19.065 |  | 114.380 |  | 116.892 |
| 7 | KKC2a | Modul quan trắc Bụi TSP |  |  | 48.282 | 27.252 | 132.306 | 7.242 | 215.083 | 43.017 |  | 258.100 |  | 262.760 |
| 8 | KKC2b | Modul quan trắc Bụi PM-10 |  |  | 48.282 | 27.252 | 132.306 | 7.242 | 215.083 | 43.017 |  | 258.100 |  | 262.760 |
| 9 | KKC2c | Modul quan trắc Bụi PM-2,5 |  |  | 48.282 | 27.252 | 132.306 | 7.242 | 215.083 | 43.017 |  | 258.100 |  | 262.760 |
| 10 | KKC2d | Modul quan trắc Bụi PM-1,0 |  |  | 48.282 | 27.252 | 132.306 | 7.242 | 215.083 | 43.017 |  | 258.100 |  | 262.760 |
| 11 | KKC3a | Modul quan trắc khí NO |  |  | 48.282 | 79.151 | 122.273 | 7.242 | 256.948 | 51.392 |  | 308.340 |  | 312.999 |
| 12 | KKC3b | Modul quan trắc khí NO2 |  |  | 48.282 | 79.151 | 122.273 | 7.242 | 256.948 | 51.392 |  | 308.340 |  | 312.999 |
| 13 | KKC3c | Modul quan trắc khí NOx |  |  | 48.282 | 79.151 | 122.273 | 7.242 | 256.948 | 51.392 |  | 308.340 |  | 312.999 |
| 14 | KKC4 | Modul quan trắc khí SO2 |  |  | 48.282 | 78.418 | 126.809 | 7.242 | 260.751 | 52.149 |  | 312.900 |  | 317.562 |
| 15 | KKC5 | Modul quan trắc khí CO |  |  | 48.282 | 64.013 | 151.067 | 7.242 | 270.604 | 54.116 |  | 324.720 |  | 329.386 |
| 16 | KKC6 | Modul quan trắc O3 |  |  | 48.282 | 65.218 | 96.721 | 7.242 | 217.462 | 43.488 |  | 260.950 |  | 265.616 |
| 17 | KKC7 | Modul quan trắc THC |  |  | 48.282 | 69.618 | 145.644 | 7.242 | 270.786 | 54.154 |  | 324.940 |  | 329.604 |
| 18 | KKC8 | Modul BETX |  |  | 48.282 | 183.682 | 219.963 | 7.517 | 459.444 | 91.886 |  | 551.330 |  | 555.994 |
| M | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG DI ĐỘNG LIÊN TỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KKD1a | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số nhiệt độ |  |  | 23.364 | 63.553 | 28.846 | 10.973 | 126.736 | 25.344 |  | 152.080 |  | 158.189 |
| 2 | KKD1b | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số độ ẩm |  |  | 23.364 | 63.553 | 28.846 | 10.973 | 126.736 | 25.344 |  | 152.080 |  | 158.189 |
| 3 | KKD1c | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology) đo thông số tốc độ gió |  |  | 23.364 | 99.257 | 28.846 | 10.973 | 162.439 | 32.481 |  | 194.920 |  | 201.033 |
| 4 | KKD1d | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió |  |  | 23.364 | 99.257 | 28.846 | 10.973 | 162.439 | 32.481 |  | 194.920 |  | 201.033 |
| 5 | KKD1đ | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số bức xạ mặt trời |  |  | 23.364 | 99.257 | 28.846 | 10.973 | 162.439 | 32.481 |  | 194.920 |  | 201.033 |
| 6 | KKD1e | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển |  |  | 23.364 | 99.257 | 28.846 | 10.973 | 162.439 | 32.481 |  | 194.920 |  | 201.033 |
| 7 | KKD2a | Modul quan trắc Bụi TSP |  |  | 43.611 | 76.376 | 335.843 | 10.973 | 466.803 | 93.357 |  | 560.160 |  | 570.430 |
| 8 | KKD2b | Modul quan trắc Bụi PM 10 |  |  | 43.611 | 80.916 | 335.843 | 10.973 | 471.343 | 94.267 |  | 565.610 |  | 575.878 |
| 9 | KKD2c | Modul quan trắc Bụi PM 2,5 |  |  | 43.611 | 76.451 | 335.843 | 10.973 | 466.878 | 93.372 |  | 560.250 |  | 570.520 |
| 10 | KKD3a | Modul quan trắc khí NO |  |  | 43.611 | 92.122 | 102.663 | 10.973 | 249.369 | 49.871 |  | 299.240 |  | 309.508 |
| 11 | KKD3b | Modul quan trắc khí NO2 |  |  | 43.611 | 101.331 | 102.663 | 10.973 | 258.577 | 51.713 |  | 310.290 |  | 320.559 |
| 12 | KKD3c | Modul quan trắc khí NOx |  |  | 43.611 | 173.489 | 102.663 | 10.973 | 330.735 | 66.145 |  | 396.880 |  | 407.148 |
| 13 | KKD4 | Modul quan trắc khí SO2 |  |  | 43.611 | 146.924 | 119.759 | 10.973 | 321.267 | 64.253 |  | 385.520 |  | 395.786 |
| 14 | KKD5 | Modul quan trắc khí CO |  |  | 43.611 | 240.074 | 73.904 | 10.973 | 368.563 | 73.707 |  | 442.270 |  | 452.541 |
| 15 | KKD6 | Modul quan trắc O3 |  |  | 43.611 | 261.622 | 42.909 | 10.973 | 359.116 | 71.824 |  | 430.940 |  | 441.205 |
| 16 | KKD7 | Modul quan trắc CxHy |  |  | 43.611 | 306.680 | 79.892 | 12.223 | 442.406 | 88.474 |  | 530.880 |  | 541.153 |
| N | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TỰ ĐỘNG CỐ ĐỊNH LIÊN TỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NMC1a | Nhiệt độ |  |  | 38.940 | 21.395 | 24.634 | 12.682 | 97.651 | 19.529 |  | 117.180 |  | 127.358 |
| 2 | NMC1b | pH |  |  | 38.940 | 26.320 | 24.634 | 12.682 | 102.576 | 20.514 |  | 123.090 |  | 133.267 |
| 3 | NMC1c | ORP |  |  | 38.940 | 26.670 | 24.634 | 12.682 | 102.926 | 20.584 |  | 123.510 |  | 133.687 |
| 4 | NMC2 | Oxy hòa tan (DO) |  |  | 38.940 | 34.009 | 55.261 | 12.682 | 140.892 | 28.178 |  | 169.070 |  | 179.247 |
| 5 | NMC3 | Độ dẫn điện (EC) |  |  | 38.940 | 35.059 | 38.053 | 12.682 | 124.734 | 24.946 |  | 149.680 |  | 159.857 |
| 6 | NMC4 | Độ đục |  |  | 38.940 | 26.774 | 205.237 | 12.682 | 283.632 | 56.728 |  | 340.360 |  | 350.535 |
| 7 | NMC5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) |  |  | 38.940 | 26.920 | 137.197 | 12.682 | 215.739 | 43.141 |  | 258.880 |  | 269.063 |
| 8 | NMC6 | Amoni (NH4+) |  |  | 38.940 | 27.233 | 212.257 | 12.682 | 291.112 | 58.218 |  | 349.330 |  | 359.511 |
| 9 | NMC7 | Nitrat (NO3) |  |  | 38.940 | 27.233 | 159.445 | 12.682 | 238.300 | 47.660 |  | 285.960 |  | 296.136 |
| 10 | NMC8 | Tổng Nitơ (TN) |  |  | 38.940 | 27.233 | 191.089 | 12.682 | 269.944 | 53.986 |  | 323.930 |  | 334.109 |
| 11 | NMC9 | Tổng photpho |  |  | 38.940 | 27.233 | 193.076 | 12.682 | 271.931 | 54.379 |  | 326.310 |  | 336.494 |
| 12 | NMC10 | Tổng cacbon hữu cơ (1TOC) |  |  | 38.940 | 27.233 | 229.429 | 12.682 | 308.284 | 61.656 |  | 369.940 |  | 380.117 |