## phu luc 1
Phụ lục XVI - C BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2023/QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND tỉnh Đồng Nai)
STT | Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng | ĐVT | Số lượng tối đa | Ghi chú
|  |  |  | Căn cứ pháp lý đề xuất | Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
1 | Ống kính 24-70mm F2.8 GM E-Mount Lens/Full-Frame Format Cấu tạo 13 nhóm / 18 phần tử Khẩu độ f/2,8 - f/22 9 lá khẩu tròn Một thấu kính XA và hai thấu kính Aspherical (phi cầu) Một thấu kính ED và một thấu kính Super ED Lớp tráng phủ Nano AR Coating Motor lấy nét Direct Drive SSM Hệ thống lấy nét trong Nút gạt AF/MF, Nút Hold Focus Thiết kế chống bụi, ẩm Đường kính Filter 82 mm | Cái | 1 | KH số 6060/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai | Phục vụ xây dựng CSDL về KH&CN cho tỉnh (Số hoá, xây dựng phim KH&CN, Lưu trữ tài liệu,…)
2 | Màn hình vi tính 27 inch 4K 60Hz - Độ phân giải: 4K (3840 x 2160) - Tỉ lệ: 16:9 - Tấm nền màn hình: IPS - Độ sáng: 350 cd/m2 (typical) - Màu sắc hiển thị: 1,07 tỷ màu (8-bit+FRC) - Độ tương phản/Tần số quét 60hZ | Cái | 1
3 | Máy chủ - Processor: Intel Xeon Silver 4210 2.2G, 10C/20T, 13.75M Cache, HT. - Memory: 16GB DDR4 ECC RDIMM - Hard Drive: 2 x 1TB 7.2K RPM SATA 3.5'' Hot-plug. - Raid Controller: PERC H730P 2Gb NV Cache - Optical Drive: DVD+/-RW - Power Supply: Single 750W HotPlug | Cái | 1
4 | Máy tính Render Edit Video 4K CORE i9 9980XE ¦ RAM 64GB ¦ RTX 3080 10GB - Cpu : intel core i9 9980xe extreme 4.4g ¦ 18 core ¦ 36 thread - Tản nhiệt : noctua nh-d15 - Ram : corsair lpx 64gb ddr4 3000 mhz (4x16g) - Vga : Nvidia rtx 3080 10gb gddr6x - Ssd :1TB - Hdd : 4TB - Nguồn : coolermaster v1000 1000w 80plus gold - Case : cooler master mastercase sl600m | Cái | 1 | KH số 6060/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai | Phục vụ xây dựng CSDL về KH&CN cho tỉnh (Số hoá, xây dựng phim KH&CN, Lưu trữ tài liệu,…)
5 | Đèn Led - Nhiệt độ màu 5600K ± 200K - Tiêu chuẩn màu chính xác CRI 96 / TLCI 95 - Hệ thống làm mát Quạt - Quãng chỉnh công suất 0 to 100% (Continuous) - Màn hình LED - Nhiệt độ màu 5600K: 7153,3 fc / 77.000 lux ở 3,28 / 1 m - Kích thước 5,5 x 7,1 x 11,8 "/ 14,0 x 18,0 x 30,0 cm - Trọng lượng 5,82 lb / 2,64 kg - Kết nối Bluetooth, không dây, TRIGGER - Tấm pin 2 x V-Mount - Đầu nối nguồn XLR 4 chân | Cái | 1
6 | Tủ chống ẩm Dung tích : 100L Nguồn điện : 110-220V Công suất điện năng: 5W/H Có 5 ngăn có thể kéo ra Màn hình : LED báo độ ẩm & nhiệt độ Cân bằng độ ẩm : Tự động Phạm vi khống chế độ ẩm từ 25%-60% RH%. | Cái | 1
7 | Máy photo Đa chức năng: photocopy, in trắng đen, scan màu Tốc độ 50 trang phút Kết nối mạng máy tính trong văn phòng: in, scan qua mạng. Khối lượng in – photocopy trong tháng: tối đa 200.000 bản. | Cái | 1 | KH số 6060/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai | Phục vụ xây dựng CSDL về KH&CN cho tỉnh (Số hoá, xây dựng phim KH&CN, Lưu trữ tài liệu,…)
8 | Ổ cứng mạng NAS 8-bay RackStation (up to 12-bay), Quad Core 2.2 GHz, 4GB RAM (up to 32GB), 10GbE NIC & M.2 NVMe SSD adapter cards for SSD cache (optional) | Cái | 1
9 | Bộ truyền video không dây + Bộ phát 5 GHz + Bộ thu 5 GHz + Truyền không dây lên đến 250m + Hỗ trợ cổng SDI và HDMI + Hỗ trợ độ phân giải lên tới 1080p60 + Thiết kế vỏ nhôm + Cấu hình cao, chíp nén 25MB + Khoảng cách truyền khả dụng trong phạm vi 250m + Hỗ trợ cổng giao tiếp SDI và HDMI | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ truyền thông các sự kiện của Sở trên mạng xã hội
10 | Bàn trộn - Giắc cắm âm thanh nổi mini 2 x 3,5 mm. - Đồng bộ hóa lại đầu vào video : Trên tất cả 4 đầu vào HDMI. - Độ phân giải màn hình tối thiểu : 1366 x 768. - Độ phân giải đầu vào HDMI từ máy tính | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ truyền thông các sự kiện của Sở trên mạng xã hội
11 | Thiết bị đo công suất CW240 Đặc tính kĩ thuật: Điện áp đầu vào: 150/300/600/1000 V Dòng điện đầu vào từ 0 đến 3000A (tùy vào đầu kềm đo) Thông số đo: áp, dòng, công suất tiêu thụ, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, tần số, hệ số công suất, góc lệch pha và điện năng tiêu thụ. Các chức năng khác: lưu trữ dữ liệu trên thẻ nhớ, giao tiếp RS-232, phân tích sóng họa tầng và vẽ biểu đồ pha. Bao gồm: thiết bị chính, que đo áp (x4), AC dapter, pin (x6), sách HDSD | Cái | 1 | Thông tư 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 | Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng
12 | Thiết bị đo nhiệt độ không tiếp xúc Testo 845 - Thang đo nhiệt độ: -350C đến 9500C - Độ chính xác: +/- 2,50C (-35 đến -20,10C); +/- 1,50C (-20 đến 29,90C); +/- 0,750C (30 đến 99,90C); +/- 0,75% (100 đến 9500C) - Tỉ lệ khoảng cách đo: 75:1 (16mm ở khoảng cách 1,2 m) | Cái | 1 | Thông tư 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 | Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng
13 | Thiết bị đo lưu lượng loại bỏ túi Testo 410-2 Chức năng: đo tức thời, trung bình, max, min, hold Dải đo: 0,5 đến 20m/s; +/- 0,2m/s -10 đến 500C; +/- 0,50C 0 đến 100%RH, +/- 2,5%RH Bao gồm máy chính với cánh quạt d40mm, pin, vỏ bảo vệ và dây đeo. | Cái | 1 | Thông tư 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 | Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng
14 | Thiết bị đo trong hệ thống điều hòa thông hơi Testo 435-2 Thiết bị đo nhiều thông số khác nhau: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, áp suất, CO2 , ... Mỗi loại thông số đo tương ứng với mỗi loại đầu đo khác nhau, các đầu đo được thiết kế rất thuận tiện cho việc lắp ráp linh hoạt vào thiết bị cho từng mục đích sử dụng khác nhau. Trọn bộ bao gồm: Máy chính, phần mềm quản lí dữ liệu, giấy chứng nhận chất lượng của hãng và pin. | Cái | 1 | Thông tư 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 | Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng
15 | Bộ phân tích và theo dõi khí thải Testo-350XL Đặc tính kỹ thuật: Dải đo: • Hiệu suất cháy (chọn thêm đầu đo) • Chênh áp (chọn thêm đầu đo) • Tốc độ dòng khí: 0,4 … 60m/s , nhiệt độ: -30 … 140oC(chọn thêm đầu đo) • Áp suất : -200 … +200hPa (chọn thêm đầu đo) • Đo nhiệt độ và độ ẩm (chọn thêm đầu đo) • Đo lấy mẫu khí chịu nhiệt Tmax800oC(chọn thêm đầu đo) • Đo nhiệt độ bề mặt, không khí, chất lỏng (chọn thêm đầu đo) • Tốc độ quay động cơ (chọn thêm đầu đo) | Cái | 1 | Thông tư 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 | Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng
16 | Thiết bị đo dòng điện Hioki 3286-20 Đo công suất 1 pha hoặc 3 pha cân bằng (3kW đến 1200kW) Kiểm tra dao động nguồn (1000A, 1000Hz) | Cái | 1 | Thông tư 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 | Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng
17 | Thiết bị đo vận tốc Testo-470 Dải đo: 30 đến 12,500rpm; ±0.01% | Cái | 1 | Thông tư 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 | Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng
18 | Thiết Bị Phân Tích Chất Lượng Điện Năng PQ3100 4 kênh, đo được dòng điện lên tới 6000A AC, 2000A DC, đo sóng hài lên tới bậc 50. Quá độ điện áp: Tốc độ lấy mẫu 200 kHz Điện áp (1/2) RMS, Dòng điện (1/2) RMS: phép tính một chu kỳ được làm mới mỗi nửa chu kỳ Dòng điện khởi động : phép tính nửa chu kỳ: được tính theo giá trị RMS dòng điện với dữ liệu dạng sóng dòng điện được lấy mẫu mỗi nửa chu kỳ. | Cái | 1 | Thông tư 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 | Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng
19 | Thiết bị đo công suất dãi đo từ 0-3,5 KW | Cái | 2 | Thông tư 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 | Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng
20 | Thiết bị đo vận tốc gió Testo 475 Dải đo bằng đèn chóp: 100 đến 20000 rpm; 1,67 đến 333 Hz Dải đo bằng đầu đo tiếp xúc: 100 đến 20000 rpm Độ chính xác: +/- 1 digit Bao gồm: máy chính, đèn chóp, bộ đầu đo tiếp xúc, pin sạc, nguồn, vali | Cái | 1 | Thông tư 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 | Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng
21 | Thiết bị đo điện từ trường - Dải tần số: 50 MHz đến 3.5 GHz. - Sensor điện trường (E). - Đo 3 chiều, đo đẳng hướng. - Dải đo điện trường: 38 mV/m đến 11 V/m. - Khoảng đo lựa chọn tự động. - Thời gian đáp ứng 1 s - Độ phân giải: 0,1 mV/m; 0,1 μgA/m; 0,01 μgW/m2 -Sai số tuyệt đối: ±1,0 dB - Độ chính xác : ±1.0 dB (50 MHz to 1.9 GHz); ±2.4 dB (1.9 GHz to 3.5 GHz) - Độ lệch đẳng hướng : ± 1,0 dB (trong một tần số> 50 MHz) - Độ lệch do nhiệt độ: ± 1,5 dB - Hiển thị cập nhật : 400 ms | Cái | 1 | Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 | Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường
22 | Thiết bị thu thập dữ liệu nhiệt độ Testo 177-T4 Khả năng đo: 4 kênh nhiệt độ, bộ nhớ ghi dữ liệu 48000 giá trị Bao gồm: máy chính, pin, giá đỡ, sách HDSD | Cái | 1 | TT 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 | Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng
23 | Thiết bị đo độ ồn -Kimo DB300 Phạm vi động từ 30 đến 137 dB Mức độ tiếng ồn trọng yếu: LXY Mức liên tục tương đương: LXeq Mức áp suất cao nhất: LUpk Mức độ tiếp xúc tiếng ồn: LXE Phân tích thời gian thực bằng băng tần octave - 31,5 Hz đến 8 kHz Các giá trị và biểu diễn đồ họa của các tiêu chí thoải mái của NR | Cái | 1 | Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 | Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường
24 | Máy đo công suất 1 pha PPA 500 Phạm vi đo: 10mHZ ÷ 500 kHZ Điện áp: 0÷2500V Dòng điện: 0÷20A | Cái | 1 | Quyết định 04/2017/QĐ-BCT ngày 09/3/2017 | Phục vụ hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng
25 | Thiết bị đo vận tốc loại chớp - Testo 476 Đo rpm bằng tần số chớp 20.000 vòng/phút | Cái | 1 | TT 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 | Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng
26 | Thiết bị phân tích chất lượng nước - Đo nhiệt độ/ oxy hòa tan: 0 - 60°C; 0.00 tới 20.00 mg/L hoặc ppt 0-200% (độ bão hòa) - Đo nhiệt độ/độ đục: 0 - 60°C; 0 tới 4,000 NTU - Đo nhiệt độ/độ dẫn điện: : 0 - 60°C; 0-200.0 μS/cm ,0 –2,000 μS/cm, 0,00 –20.00 mS/cm, 0,0 –200.0 mS/cm - Đo nhiệt độ/pH: 0 - 60°C; 0-14 pH | Cái | 1 | Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 | Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường
27 | Thiết bị phân tích độ ồn - Testo 816 Đo độ ồn bằng đầu dò với độ phân giải và độ chính xác cao Dải đo: 30 ~ 130 dB Tần số đo: 31.5 Hz ~ 8 kHz Độ chính xác: ±1.0 dB Tốc độ đo: 0.5 giây Chất liệu vỏ: ABS Khoảng dải đo: 30 - 80 dB; 50 - 100 dB; 80 - 130 Db | Cái | 1
28 | Cân điện tử Khả năng cân(g): 8100 Độ chính xác(g): 0,1 Kích thước đĩa cân: 165x165 mm Đơn vị cân: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni, Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài loan Màn hình hiển thị: 7 số – cao 16mm, màn hình LCD (LED backlight) ,6 phím căn bản dể sử dụng,Hiển thị số , chấm cách nền. Điều kiện hoạt động: 14° F / -10°C to 104° F / 40°C tại 10% - 80% độ ẩm , > 4000m so với mực nước biển Nhiệt độ hoạt động: -40° F / -40°C - 158° F / 70°C tại 10% - 80% độ ẩm Kích thước cân: 210 x 317 x 86 mm Nguồn điện: AC : Adapter 220v | Cái | 1 | Quyết định 04/2017/QĐ-BCT ngày 09/3/2017 | Phục vụ hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng
29 | Bộ ghi dữ liệu Hioki LR 8431-20 - Số kênh: + Analog: 10 kênh độc lập + Pulse: 4 kênh + Nhiệt độ (cặp nhiệt điện): −200°C đến 2000°C/Độ phân dải 0.1°C + Nhiệt độ (Cảm biến Pt 100) + Totalized pulses: 0 đến 1000M count, 1 thang đo - Tín hiệu vào.max: DC 60 V (Analog), DC -5 V đến 10 V (Pulse) - Dung lượng bộ nhớ: 3.5 MWords - Giao tiếp với thiết bị bên ngoài: + USB 2.0*1, Điều khiển từ máy tính + Chuyển các tập tin thừ thẻ CF xang máy tính + Sao chép dữ liệu giữa thẻ CF và thẻ nhớ USB - Hiển thị: 4.3-inch WQVGA-TFT color LCD (480 × 272 dots) | Cái | 1 | Quyết định 04/2017/QĐ-BCT ngày 09/3/2017 | Phục vụ hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng
30 | Thiết bị đo áp suất khí quyển Đo áp suất: 10 1100 hPa; 7,5 đến 825,0 mmHg; 0,29 3248 inHg Đo nhiệt độ: 32 đến 122 ° F (0 đến 50 ° C) Đo độ ẩm tương đối RH: 10 đến 90% | Cái | 1 | Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 | Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường
31 | Thiết bị đo hơi, nồng độ khí độc đa chỉ tiêu IBridMX6 Máy đo khí đa chỉ tiêu khí loại cầm tay, dùng đo các loại khí LEL (Pentane), LEL (Methane), CH4 IR (0-100% vol.), CH4 (0-5%), Hydrocarbons IR (0-100% LEL), các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), H2S, O2, NO2, CO, CO/H2S, NH3, Cl2, ClO2 PH3 CO High, SO2, HCl, HCN, H2, PH3 High, NO, CO/H2 low interference CO2 IR. (mỗi cấu hình của MX6 đo được tối đa 6 loại khí trên). | Cái | 1 | Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 | Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường
32 | Thiết bị đo bức xạ mặt trời Đo bức xạ mặt trời: 100 – 1250 W/m-2 or 30 – 400 BTU/hr-ft2 Đo nhiệt độ: -30°C ~ +125°C Đo độ dốc: 0° ~ 90° | Cái | 1
33 | Thiết bị đo độ chói Tes 137 Màn hình kép, màn hình LCD 4 chữ số - Độ nhạy quang phổ gần đường cong CIE photopic. - Đo mức độ từ 0,001 đến 1999k cd / m2, từ 0,001 đến 580,0k fL. - Đo tỷ lệ độ sáng A / B, độ lệch% A, khác nhau B-A và độ sáng đỉnh - Các chức năng hiệu chỉnh màu sắc và tham số hiệu chuẩn sử dụng | Cái | 1 | Quyết định 04/2017/QĐ-BCT ngày 09/3/2017 | Phục vụ hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng
34 | Thiết bị đo nồng độ khí radon Phạm vi đo: 0,1 đến 20 000 pCi/l (từ 3,7 Bq/m3 đến 740 000 Bq/m3). - Nhiệt độ làm việc: 5 ÷ 40 0C. - Độ ẩm bên ngoài: 0 ÷ 95% | Cái | 1 | Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 | Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường
35 | Hệ thống thiết bị thử nghiệm động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ đến 75kW - Gồm bộ đầu nối trục động cơ nhiều cỡ của hãng Rotex của Đức có thể kết nối tất cả các loại động cơ dưới kiểm vào hệ thống. - Dải tốc độ thử nghiệm: 0 ~ 3600 vòng/phút - Dải công suất thử nghiệm: 0.75 ~ 75kW - Dải mô men: 1Nm ~ 600Nm - Cấp chính xác: + Đo dòng điện, điện áp đầu vào: ± 0.2% | hệ | 1 | Quyết định 04/2017/QĐ-BCT ngày 09/3/2017 | Phục vụ hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng
36 | Thiết bị thử nghiệm hiệu suất biến tần - Dải đo điện áp DC : 20 ~ 1000V - Độ chính xác đo điện áp DC: 0.5% số đọc + 2 số thập phân - Đo điện áp xoay chiều AC: 0~ 600V (P-N), 0~1000V (P-P) - Đo điện áp bất thường theo thời gian: 0~ 600V (P-N) , 0~1000V (P-P) - Độ chính xác thời gian: ±10ms - Độ chính xác đo điện năng tiêu thụ AC: 0.7% số đọc + 3 số thập phân - Dải đo tần số: 42.5 ~ 69.0Hz - Độ chính xác đo tần số: 0.2% số đọc + 1 số thập phân | Cái | 1
37 | Camera nhiệt (Máy ảnh nhiệt đo xa) - Độ phân giải ảnh nhiệt: 384 x 288 pixels - Trường nhìn (FOV): ≥ 24.6° x 18.6° - Độ phân giải hình học (IFOV): ≤1.14 mrad - Lấy nét (Focus): bằng tay - Độ nhạy khi đo nhiệt độ (NETD): - Tần số quét ảnh: 50 Hz - Dải quang phổ: 8 đến 14µm - Cài đặt dải màu: 8 (dải tiêu chuẩn) + 10 (tự cài đặt) - Màn hình: 3.5 inch TFT cảm ứng - Quay video nhiệt:định dạng MPEG4 - Đầu ra video: PAL / NTSC - Zoom kỹ thuật số: x1 đến x20 - Xoay ảnh: 0° đến 360°, bước xoay 1° | Cái | 1 | Thông tư 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 | Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng
38 | Bộ thiết bị đo nồng độ bụi tổng, bụi kích thước (PM 2.5, PM10), bụi hô hấp, bụi trọng lượng | Cái | 1 | Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 | Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường
39 | Bộ thiết bị lấy mẫu bụi/ khí cá nhân (bụi tổng/ Bụi bông/ bụi chì/ bụi Amiang/ bụi hô hấp, bụi PM2.5/PM10) lấy mẫu khí VOC (Benzen, Toluen, Xylen, Napthalene ) | Cái | 1
40 | Thiết bị đo lưu lượng hơi - Dải dòng: 1-300A - Dải áp: 90-530V - Độ chính xác 0.2% - Băng thông DC: 40 kHz | Cái | 1 | Quyết định 04/2017/QĐ-BCT ngày 09/3/2017 | Phục vụ hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng
41 | Thiết bị đo lưu lượng nước Ứng dụngcho đường ống 15mm - 700mm - Độ chính xác : ±1% - Kết nối máy tính in báo cáo - Đo được cả nước sạch và nước thải | Cái | 1
42 | Thiết bị đo lưu lượng dầu Phương pháp đo: tua bin Độ phân giải đo: 0.01-0.005 lit/pulse Lưu lượng đo được: từ 5 đến 120 lít/ phút đối với Diesel, Nước, Urea, và các chất lỏng có độ nhớt tương tự. Áp suất hoạt động lớn nhất: 10bar, 145psi Nhiệt độ bảo quản: -20 đến 70 độ C Nhiệt độ hoạt động: âm 10 độ C đến 50 độ C Áp suất cản: 0.3bar tại lưu lượng 100l/phút | Cái | 1 | Quyết định 04/2017/QĐ-BCT ngày 09/3/2017 | Phục vụ hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng
43 | Bộ quả cân chuẩn E2 (1 mg - 500 mg) Đặc trưng kỹ thuật: - Khối lượng danh nghĩa: (1 mg - 500 mg) - Số lượng quả: 12 quả - Cấp chính xác: E2 | Bộ | 3 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khối lượng
44 | Bộ quả cân chuẩn E2 (1 g - 500 g) Đặc trưng kỹ thuật: - Khối lượng danh nghĩa: (1 g - 500 g) - Số lượng quả: 12 quả - Cấp chính xác: E2 | Bộ | 3 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khối lượng
45 | Bộ quả cân chuẩn E2 (1 kg - 10 kg) Đặc trưng kỹ thuật: - Khối lượng danh nghĩa: (1 kg - 10 kg) - Số lượng quả: 5 quả - Cấp chính xác: E2 | Bộ | 1 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khối lượng
46 | Bộ quả cân chuẩn F1 (1 mg - 500 mg) Đặc trưng kỹ thuật: - Khối lượng danh nghĩa: (1 mg - 500 mg) - Số lượng quả: 12 quả - Cấp chính xác: F1 | Bộ | 3 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khối lượng
47 | Bộ quả cân chuẩn F1 (1 g - 500 g) Đặc trưng kỹ thuật: - Khối lượng danh nghĩa: (1 g - 500 g) - Số lượng quả: 12 quả - Cấp chính xác: F1 | Bộ | 3 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khối lượng
48 | Bộ quả cân chuẩn F1 (1 kg - 10 kg) Đặc trưng kỹ thuật: - Khối lượng danh nghĩa: (1 kg - 10 kg) - Số lượng quả: 5 quả - Cấp chính xác: F1 | Bộ | 3 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khối lượng
49 | Bộ quả cân chuẩn F2 (1 mg - 500 mg) Đặc trưng kỹ thuật: - Khối lượng danh nghĩa: (1 mg - 500 mg) - Số lượng quả: 12 quả - Cấp chính xác: F2 | Bộ | 1 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khối lượng
50 | Bộ quả cân chuẩn F2 (1 g - 500 g) Đặc trưng kỹ thuật: - Khối lượng danh nghĩa: (1 g - 500 g) - Số lượng quả: 12 quả - Cấp chính xác: F2 | Bộ | 1 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khối lượng
51 | Bộ quả cân chuẩn F2 (1 kg - 10 kg) Đặc trưng kỹ thuật: - Khối lượng danh nghĩa: (1 kg - 10 kg) - Số lượng quả: 5 quả - Cấp chính xác: F2 | Bộ | 1 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khối lượng
52 | Quả cân chuẩn F2 20 kg Đặc trưng kỹ thuật: - Khối lượng danh nghĩa: 20 kg - Cấp chính xác: F2 | Quả | 25 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khối lượng
53 | Quả cân chuẩn M1 500 kg Đặc trưng kỹ thuật: - Khối lượng danh nghĩa: 500 kg - Cấp chính xác: M1 | Quả | 60 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khối lượng
54 | Cân so sánh kiểm quả CCX F1, F2 : đến 200 g Đặc trưng kỹ thuật: - Phạm vi đo: > 200 g - Độ chia: 0.01 mg hoặc 0,1 mg | Cái | 1 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khối lượng
55 | Cân so sánh kiểm quả CCX F1, F2 : từ 200 g đến 2 kg Đặc trưng kỹ thuật: - Phạm vi đo: > 500 g - Độ chia: 0,1 mg hoặc 1mg | Cái | 1 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khối lượng
56 | Cân so sánh kiểm quả CCX F1, F2 : 1 kg đến 10 kg Đặc trưng kỹ thuật: - Phạm vi đo: đến 10 kg - Độ chia: 1 mg | Cái | 1 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khối lượng
57 | Cân so sánh kiểm quả CCX M1: đến 20 kg Đặc trưng kỹ thuật: - Phạm vi đo: đến 20 kg - Độ chia: 0,1 g hoặc 0,01 g | Cái | 2 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khối lượng
58 | Cân so sánh kiểm quả CCX M1: 20 kg đến 100 kg Đặc trưng kỹ thuật: - Phạm vi đo: đến 100 kg - Độ chia: 1 g hoặc 0,1 g | Cái | 1 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khối lượng
59 | Cân so sánh kiểm quả CCX M1: 100 kg đến 500 kg Đặc trưng kỹ thuật: - Phạm vi đo: > 500 kg - Độ chia: 1 g hoặc 0,1 g | Cái | 1 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khối lượng
60 | Cân kiểm tra bao/gói sản phẩm đến 10 kg Đặc trưng kỹ thuật: - Phạm vi đo: > 10kg - Độ chia: 0,1 g trở lên | Cái | 1 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khối lượng
61 | Cân kiểm tra bao/gói sản phẩm đến 100 kg Đặc trưng kỹ thuật: - Phạm vi đo: > 100kg - Độ chia: 1 g trở lên | Cái | 1 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khối lượng
62 | Lực kế chuẩn cấp chính xác cao Đặc trưng kỹ thuật: - Phạm vi đo: > 5 tấn - Cấp chính xác: 3 | Cái | 2 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khối lượng
63 | Thiết bị kiểm định đồng hồ xăng dầu Đặc trưng kỹ thuật: - Đường kính: đến 100 mm - Phạm vi lưu lượng: (340÷3400) L/min - Cấp chính xác: đạt 0,2 | Hệ thống | 1 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích, lưu lượng
64 | Bộ bình định mức: 250 mL, 500 mL, 1000 mL Đặc trưng kỹ thuật: - Dung tích danh định: 250 mL, 500 mL, 1000 mL - Cấp chính xác: A | Bộ | 1 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích, lưu lượng
65 | Bộ bình chuẩn kim loại CCX 0,1: 2 lít, 5 lít, 10 lít, 20 lít, 50 lít, 100 lít, 200 lít Đặc trưng kỹ thuật: - Dung tích danh định: 2 lít, 5 lít, 10 lít, 20 lít, 50 lít, 100 lít, 200 lít - Cấp chính xác: 0,1 | Bộ | 3 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích, lưu lượng
66 | Bộ bình chuẩn dung tích hạng 2: 500 lít, 1000 lít, 2000 lít, 5000 lít Đặc trưng kỹ thuật: - Dung tích danh định: 500 lít, 1000 lít, 2000 lít, 5000 lít - Cấp chính xác: đạt 0,1 | Bộ | 1 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích, lưu lượng
67 | Thiết bị kiểm định đồng hồ nước Đặc trưng kỹ thuật: - Kiểm được đồng hồ nước đến 50mm - Cấp chính xác hệ thống : 0,2 % - Kiểm được công tơ nước lạnh cấp A, B, C | Hệ thống | 1 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích, lưu lượng
68 | Thiết bị hiệu chuẩn pipet, buret Đặc trưng kỹ thuật: - Khả năng cân max : 21 g - Độ đọc d = 1 ug | Bộ | 1 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích, lưu lượng
69 | Bàn tạo áp suất chất lỏng Đặc trưng kỹ thuật: - Khả năng tạo áp: > 100 bar | Bộ | 3 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo áp suất
70 | Bàn tạo áp suất chất khí Đặc trưng kỹ thuật: - Khả năng tạo áp: > 20 bar | Bộ | 3 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo áp suất
71 | Bộ áp kế chuẩn lò xo đến 1000 bar Đặc trưng kỹ thuật: - Phạm vi đo: -1 bar đến 1000 bar - Số lượng: 05 áp kế - Cấp chính xác: đạt 0,25 | Bộ | 2 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo áp suất
72 | Bộ áp kế chuẩn điện tử đến 1000 bar Đặc trưng kỹ thuật: - Phạm vi đo: -1 bar đến 1000 bar - Số lượng: 05 áp kế - Cấp chính xác: đạt 0,05 | Bộ | 3 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo áp suất
73 | Thiết bị kiểm huyết áp kế lò xo, thủy ngân Đặc trưng kỹ thuật: - Phạm vi đo: > 300 mmHg - Cấp chính xác: 0,05 | Bộ | 2 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo áp suất
74 | Thiết bị kiểm huyết áp kế điện tử trong y tế Đặc trưng kỹ thuật: - Phạm vi đo: > 300 mmHg - Cấp chính xác: 0,05 | Bộ | 2 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo áp suất
75 | Thiết bị hiệu chuẩn transmitter, công tắc áp suất, bộ chỉ thị áp suất Đặc trưng kỹ thuật: - Đo và phát dòng điện 0-20mA VDC - Có chức năng kiểm công tắc áp suất | Bộ | 1 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo áp suất
76 | Vách trang trí: Chất liệu: Ván MDF kháng ẩm phủ melamin vân gỗ dày 9mm, Khung xương MFD kháng ẩm | M2 | 37 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh
77 | Vách nền trang trí Chất liệu: Vách làm bằng ván MDF kháng ẩm phủ melamin màu trắng dày 9mm | M2 | 8.25 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh
78 | Tủ kệ trang trí tường Chất liệu: Ván MDF kháng ẩm phủ melamin vân gỗ dày18mm. Phía trên chia làm nhiều ngăn, Cánh tủ MDF phủ melamin + kính cường lực dày 8mm. Phía dưới có tủ cánh mở, Cánh tủ MDF phủ melamin Phụ kiện giảm chấn Inox 304. Đèn Led âm dạng thanh | M2 | 13.83 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh
79 | Tủ trang trí tường Chất liệu: Ván MDF kháng ẩm phủ melamin vân gỗ dày18mm. Phía trên chia làm nhiều ngăn, Cánh tủ MDF phủ melamin + kính cường lực dày 8mm. Phía dưới có tủ cánh mở, Cánh tủ MDF phủ melamin Phụ kiện giảm chấn Inox 304. Đèn Led âm dạng thanh | M2 | 10.01 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh
80 | Tủ trang trí cột Chất liệu: Ván MDF kháng ẩm phủ melamin vân gỗ dày18mm. Phía trên chia làm nhiều ngăn, Cánh tủ MDF phủ melamin + kính cường lực dày 8mm. Phía dưới có tủ cánh mở, Cánh tủ MDF phủ melamin Phụ kiện giảm chấn Inox 304. Đèn Led âm dạng thanh | M2 | 6.93 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh
81 | Bộ bàn ghế tiếp khách Gỗ sồi tự nhiên 04 chổ ngồi 1 ghế dài, 2 ghế đơn, 1 bàn gỗ mặt kính | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh
82 | Máy Photocopy MÁY PHOTOCOPY ĐEN TRẮNG (copy-in-quét tài liệu) Nhãn hiệu: KYOCERA TaskAlfa 4012i Máy Photo A3 Tốc độ sao chụp: 40 trang/phút(A4) Độ phân giải sao chụp: 600x600 dpi Tốc độ in: 40 trang/phút(A4) Độ phân giải in: 1.200 x 1.200dpi | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh
83 | Màn hình Led P2.5 | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh
84 | Kệ trang trí Kệ trang trí (khung sắt hộp 30x30x1.4mm sơn tĩnh điện, mặt gắn ván tự nhiên dày 18mm sơn 3 lớp PU | M2 | 26.4 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh
85 | Bộ bàn uống trà Bàn khung gỗ tự nhiên, Ghế khung gỗ, lót nệm 1 bàn 03 ghế Bàn KT: 64x60cm Ghế KT: 43x43x80cm | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh
86 | Bộ bàn tiếp khách 04 ghế Bàn gỗ sồi mặt kính Ghế khung gỗ sồi, lưng và mặt ghế bằng nệm 01 bàn và 04 ghế Bàn KT: 46x60x90cm Ghế KT: 75x75x77cm | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh
87 | Bộ bàn họp Bàn gỗ sồi mặt kính Ghế khung gỗ, lưng và mặt ghế bằng nệm 01 bàn và 06 ghế kích thước bàn: 800 x 2000mm kích thước ghế: 450 x 450 x 1000mm Kiểu giáng như hình ảnh minh họa | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh
88 | Quầy pha chế Ván nhựa phủ melamin dày 18mm Khung sắt hộp 30x30x1,2mm Mặt đá trắng bóng chống trầy Có chậu rửa inox 304, vòi | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh
89 | Tủ mát 350 lít Thông Tin Chung Dung tích: 300 lít Số cửa: 1 cửa Dòng điện220V/50Hz Nhiệt độ lạnh0-10ºC Công suất tiêu thụ: 260W Loại GasR600a Kích thước: 540X615X1985(DxCxR) mm | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh
90 | Hệ thống kết nối trực tuyến Hệ thống Camera, đường dây, bộ xử lý kết nối trực tuyến, âm thanh, hình ảnh | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh
91 | Tivi 55 inch Nhãn hiệu: LG 55UR640S - Độ sáng (thông thường): 400 nit- Độ phân giải: ULTRA HD (3.840 x 2.160) - Đầu ra âm thanh: 10W + 10W - Kết nối: HDMI In 3 (2.0), USB (2.0), RF In, Digital Audio Out (Optical), Jack 3.5, RJ45 (LAN) - Điều khiển SuperSign / Tương thích CMS - Điện áp: 100 - 230VAC/50-60 Hz | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh
92 | Bộ loa cây nghe nhạc Nhãn hiệu: SONY HT-RT40//M SP1 Bộ khuếch đại kỹ thuật số, S-Master Tổng công suất: 1000 W Ngõ vào quang học: Dolby® Digital, Dolby® Dual mono, DTS®, LPCM Công suất đầu ra (Loa trước):152 W + 152 W Công suất đầu ra ( Loa giửa):152 W Công suất đầu ra (LOA SUBWOOFER): 240W Công suất đầu ra (LOA SAU): 152 W + 152 W Giao tiếp: BLUETOOTH phiên bản 1.3, (ARC), HDMI | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh
93 | Bộ bàn họp Bàn gỗ sồi mặt kính Ghế khung gỗ, lưng và mặt ghế bằng nệm 02 bàn và 10 ghế kích thước bàn: 800 x 1500mm kích thước ghế: 450 x 450 x 1000mm Kiểu giáng như hình ảnh minh họa | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh

## phu luc 2
Phụ lục XVI - B
BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Stt | Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng | Đvt | Số lượng tối đa |  |  | Giá trị (đồng/tài sản) | Tài sản thuộc nhóm |  | Tài sản theo hệ thống hoặc riêng lẻ |  | Ghi chú
|  |  | Số lượng đã trang bị | Số lượng dự kiến trang bị | Tổng cộng |  | Nhóm tài sản là thiết vị văn phòng nhưng phục vụ nhiệm vụ đặc thù | Nhóm tài sản phục vụ nhiệm vụ đặc thù | Hệ thống | Riêng lẻ | Căn cứ pháp lý đề xuất | Theo nhu cầu thực tế (nêu rõ mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản)
I | TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1 | Máy kéo đa năng 100 kN - Hãng: Jinan - Model: WDW-100E - Khả năng gia tải bằng loadcell: 100kN - Chính xác tải: 0.5% (class 0.5) - Thang đo tải: 0.2%-100% FS | Cái |  | 1 | 1 | 1140000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn
2 | Cân kỹ thuật (20kg/ 0.1g) - Hãng: Mettler Toledo - Model: XSR32001L - Phạm vi đo: 32 kg - Độ chia : 0,1 g | Cái |  | 1 | 1 | 79200000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn
3 | Bộ căn mẫu cấp 0 Từ 0.1-100mm)- vật liệu Ceramic kèm bộ gá căn mẫu - Hãng: Mitutoyo- Nhật bản - Xuất xứ: Nhật bản | Bộ |  | 1 | 1 | 403000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn
4 | Bộ tấm kính song phẳng 0-25mm và 25-50mm - Hãng: Mitutoyo – Nhật Bản - Model: 157-903 và 157-904 | Bộ |  | 1 | 1 | 54000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn
5 | Thước panme chuẩn 0-25mm, phân dải 0.0001mm - Hãng sản xuất : Mitutoyo – Nhật Bản - Model: 293-100-10 | Cái |  | 1 | 1 | 60500000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn
6 | Thước cặp 1000mm và bộ gá panme - Hãng: Mitutoyo – Nhật Bản - Model: 500-507-10 | Cái |  | 1 | 1 | 55000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn
7 | Bàn rà phẳng cấp 00 kèm chân đỡ - Hãng: Mitutoyo – Nhật Bản - Model: 517-407C | Cái |  | 1 | 1 | 132000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn
8 | Máy đo độ cứng kim loại đa năng - Hãng: Hytom – Tây ban nha - Model : CiHo SRD - Lực tải sơ cấp Rockwell : 3 và 10 kgf - Lực tải thứ cấp rockwell : 15, 30, 45, 60, 100, 150 kgf - Lực tải Brinell : 31.25, 62.5, 125, 187.5, 250 kgf - Lực tải Vicker : 3, 5, 10, 20, 30, 60 and 100 | Cái |  | 1 | 1 | 2440000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn
9 | Thiết bị xác định hàm lượng nước trong xăng dầu - Hãng sản xuất : Nettoshiko - Nhật Bản - Model : CA-310 | Cái |  | 1 | 1 | 1760000000 |  | x |  | x | Bổ sung theo QCVN 01:2015 | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn
10 | Thiết bị xác định điểm chớp cháy cốc kín của sản phẩm dầu mỏ - Hãng: Stanhope-Seta - Model: 35000-0 U | Cái |  | 1 | 1 | 1155000000 |  | x |  | x | Bổ sung theo QCVN 01:2015 | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn
11 | Thiết bị xác định điểm đông đặc của sản phẩm dầu mỏ - Hãng: Stanhope-Seta - Model: 93531-8 V | Cái |  | 1 | 1 | 1665000000 |  | x |  | x | Bổ sung theo QCVN 01:2015 | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn
12 | Thiết bị xác định hàm lượng chất thơm đa vòng (PHA) của các sản phẩm dầu mỏ - Hãng: Agilent Technologies - Model: Agilent 1260 Infinity II LC | Cái |  | 1 | 1 | 94600000 |  | x |  | x | Bổ sung theo QCVN 01:2015 | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn
13 | Tủ đựng hoá chất có hệ thống lọc - Sản xuất tại Việt Nam | Cái |  | 1 | 1 | 110000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn
14 | Bộ thiết bị chuẩn lực hiệu chuẩn phương tiện đo độ bền kéo nén (Chỉ thị chuẩn + các loadcell chuẩn 1000kN, 200kN kèm phụ kiện)/ cấp chính xác 0.5 - Xuất xứ: Châu Âu - Model : TC8 | Bộ |  | 1 | 1 | 803000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn
15 | Bộ chuẩn lực kéo nén dải nhỏ (Chỉ thị chuẩn+các loadcell chuẩn 50kN, 5kN kèm phụ kiện)/ cấp chính xác 0.5) - Hãng sản xuất : AEP-Italia - Model: TC8 | Bộ |  | 1 | 1 | 495000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn
16 | Bộ Loadcell ống kiểm tra máy căng cáp dự ứng lực (Max 500 tấn) - Hãng sản xuất : Laryee- Trung quốc - Model : LYC5000 | Bộ |  | 1 | 1 | 165000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn
17 | Bộ thiết bị kiểm định dụng cụ đo mô men lự Bao gồm các bộ đầu chuẩn mô men 0.5Nm, 5Nm, 50Nm, 500Nm và bộ bàn gá tạo mô men cho thiết bị dưới kiểm - Hãng sản xuất: LR-Cal - Model: LFC | Bộ |  | 1 | 1 | 800000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn
18 | Hệ thống thiết bị thử nghiệm động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ đến 75kW Model: RDS-75 - Hệ thống có thể tự động tính toán và xác định hiệu suất và tổn hao động cơ theo hai phương pháp: trực tiếp (đo đầu vào - đầu ra) và gián tiếp (tự động xác định hiệu suất động cơ bằng cách xác định tổng các thành phần tổn hao) (TCVN 6627-2-1). - Phù hợp TCVN 7540-1:2013; TCVN 7540-2:2013; TCVN 6627-2-1 (IEC 60034-2-1). - Thực hiện tự động 7 bước kiểm theo tiêu chuẩn, có thể xác định các thông số sau của động cơ: hiệu suất, mô men, tốc độ, dòng điện, điện áp, công suất đầu vào, công suất đầu ra, nhiệt độ | Hệ thống |  | 1 | 1 | 3135000000 |  | x | x |  |  | Phục vụ hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng
19 | Thiết bị thử nghiệm hiệu suất biến tần Model: Solar300N Dải đo điện áp DC : 20 ~ 1000V Độ chính xác đo điện áp DC: 0.5% số đọc + 2 số thập phân Đo điện áp xoay chiều AC: 0~ 600V (P-N), 0~1000V (P-P) Đo điện áp bất thường theo thời gian: 0~ 600V (P-N) , 0~1000V (P-P) | Cái |  | 1 | 1 | 389400000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng
20 | Camera nhiệt (Máy ảnh nhiệt đo xa) Model: Testo 885-2 Dải đo nhiệt độ: -20°C đến +350°C (tùy chọn +1200°C ) Độ chính xác: ±2°C hoặc 2% Điều chỉnh hệ số phát xạ ε 0.01 đến 1 Bộ nhớ 2 GB, SD lưu trữ >2000 ảnh Thời gian hoạt động liên tục 4.5 giờ với pin sạc Li-ion | Cái |  | 1 | 1 | 496000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng
21 | Bộ thiết bị đo nồng độ bụi tổng, bụi kích thước (PM 2.5, PM10), bụi hô hấp, bụi trọng lượng Model: CEL-712 MICRODUST PRO Dải đo rộng 0 đến 250 g/m3 (Tự động chọn dải đo ) Độ phân giải: 0.001 mg/m3 Độ ổn định điểm 0: < 2µg/ m3 Đohiển thị kết quả dạng số và đồ thị Hiển thị giá trị bụi: tức thời, Max, trung bình | Bộ |  | 1 | 1 | 335500000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường
22 | Bộ thiết bị lấy mẫu bụi/ khí cá nhân (bụi tổng/ Bụi bông/ bụi chì/ bụi Amiang/ bụi hô hấp, bụi PM2.5/PM10) lấy mẫu khí VOC (Benzen, Toluen, Xylen, Napthalene ) '-Bộ thiết bị lấy mẫu bụi (gồm bụi tổng/ Bụi bông/ bụi chì/ bụi Amiang/ bụi hô hấp, bụi PM2.5/PM10) + Bơm lấy mẫu bụi Model: Apex 2 IS Pro Hãng sản xuất : Casella - Anh + Các phụ kiện vật tư khác sử dụng cùng bơm lấy mẫu để lấy các loại mẫu khác nhau. Bao gồm Bộ Phụ kiện kết hợp bơm để lấy mẫu bụi toàn phần Bộ Phụ kiện kết hợp bơm để lấy mẫu bụi bông Bộ Phụ kiện kết hợp bơm để lấy mẫu bụi hô hấp Bộ Phụ kiện kết hợp bơm lấy mẫu bụi amiang Bộ phụ kiện kết hợp bơm để lấy mẫu bụi PM 2.5 Bộ phụ kiện kết hợp bơm để lấy mẫu bụi PM 10 - Bộ thiết bị lấy mẫu khí/ bụi dải thấp kèm phụ kiện + Bơm lấy mẫu khí, bụi lưu lượng thấp Model: VApex Pro Hãng sản xuất: Casella – Anh Xuất xứ: Anh - Ống than hoạt tính Code: P109150 Hãng sản xuất : Casella - Anh -Ống hấp thụ Silicagel ( 520/260mg) Code: P109165 Hãng sản xuất : Casella – Anh -Bộ dụng cụ hấp phụ khí (Midget Impinger ) | Bộ |  | 1 | 1 | 335500000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường
23 | Bộ thiết bị kiểm định van an toàn (kèm nguồn khí và bơm áp lực điện) Thông số kỹ thuật: + Dải đo: đến 150 bar + Sai số 0.1% FS | Bộ |  | 1 | 1 | 380000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
24 | Liều kế cá nhân 2 chíp (hoặc 3 chíp) Thông số kỹ thuật: 3.2 mm x 3.2mm x 0.89 mm | Cái |  | 500 | 500 | 2750000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động an toàn bức xạ
25 | Hệ thiết bị chuẩn liều kế Thông số kỹ thuật: dùng để chuẩn các dạng liều kế nhiệt phát quang như dạng card, chip, thanh, dạng đĩa. Nguồn sử dụng: 90Sr/90Y Hoạt độ: 18 MBq (0.5mCi) Nguồn điện yêu cầu: 115 +10% VAC 60 Hz hoặc 230 +10% VAC 50 Hz | Bộ |  | 1 | 1 | 1550000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động an toàn bức xạ
26 | Thiết bị đo đa năng kiểm định máy chụp Xquang và phụ kiện Thông số kỹ thuật + Dải đo 0.001 ÷ 9999 mAs + Độ không đảm bao đo: 1% | Cái |  | 1 | 1 | 1000000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động an toàn bức xạ
27 | Bộ Phantom kiểm định Xquang răng Thông số kỹ thuật: +Đo độ tuyến tính giá trị cường độ Pixel + Đo nhiễu + Đo độ đồng nhất | Bộ |  | 1 | 1 | 650000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động an toàn bức xạ
28 | Thiết bị đo điện trở tiếp địa (Loại đo cả 2 phương pháp kìm và cọc) - Model: Fluke 1625-2 - Hãng sản xuất: Fluke - Xuất xứ: Mỹ - Dải đo: 1 V đến 50 V; 0,020 Ω đến 300 kΩ - Phạm vi hiển thị: 0,0 V đến 50 V - Độ phân giải: 0,1 V - Dải tần số: dc / ac 45 Hz đến 400 Hz sin - Độ chính xác: ± (5% rdg + 5 chữ số) | Cái |  | 1 | 1 | 120000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động thử nghiệm Điện - Điện tử
29 | Bộ thiết bị hiệu chuẩn các loại tủ nhiệt độ / độ ẩm (Bộ chỉ thị chuẩn nhiệt độ 15 kênh kèm 10 đầu đo Pt100, 01 đầu đo kiểu Tc kèm phụ kiện) + (03 cảm biến kiểm độ ẩm không dây, đầu đọc và phần mềm) - Model: LR8450 - Hãng sản xuất: HIOKI - Nhật Bản Cảm biến độ ẩm - Model: S8000 RS - Hãng sản xuất: Michell - Anh Quốc | Bộ |  | 1 | 1 | 100000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động Hiệu chuẩn các phương tiên đo Nhiệt độ
30 | Bộ quả cân chuẩn E2 từ 1kg đến 10kg (Hãng: Mettler Toledo) | Bộ |  | 1 | 1 | 400000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo khối lượng
31 | Bộ các cân chuẩn so sánh kiểm quả cân F1 từ 1g đến 10kg (Hãng: Mettler Toledo; Model: XPR226CDR, XPR2004SC, XPR10003SC) | Bộ |  | 1 | 1 | 6000000000 |  | x |  | x | Thông tư 23/2013/TTBKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo khối lượng
32 | Lực kế chuẩn cấp chính xác cao (Hãng: Dillon; Model: EDXtreme) | Cái |  | 2 | 2 | 700000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo khối lượng
33 | Thiết bị kiểm huyết áp kế điện tử trong y tế (Hãng: Fluke Biomedical; Model: BPPUMP2M) | Bộ |  | 1 | 1 | 700000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo áp suất
34 | Thiết bị hiệu chuẩn transmitter, công tắc áp suất, bộ chỉ thị áp suất (Hãng: LR-CAL; Model: LPC 300) | Bộ |  | 1 | 1 | 800000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo áp suất
35 | Bộ đầu nối áp suất (Hãng: LR-CAL) | Bộ |  | 3 | 3 | 50000000 |  | x |  | x |  | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo áp suất